## 附件1工程量清单报价单
附件1
工程量清单标价表
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元) |  | 最高控制价（元）
|  |  |  | 竞价报价 | 合价 | 单价 | 总价
一 | 服务楼及连廊2127.65
1 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1977.162 |  | 0 | 160 | 316346
2 | 石材台阶面 | m2 | 13.44 |  | 0 | 333 | 4476
3 | 石材楼地面 | m2 | 10.8 |  | 0 | 323 | 3488
4 | 石材楼地面 | m2 | 16.5 |  | 0 | 520 | 8580
5 | 铝合金门连窗 | m2 | 38.4 |  | 0 | 543 | 20851
6 | 铝合金门连窗 | m2 | 23.408 |  | 0 | 543 | 12711
7 | 防火门连窗 | m2 | 8.328 |  | 0 | 728 | 6063
8 | 钢质防火门 | m2 | 6.72 |  | 0 | 391 | 2628
9 | 钢质防火门 | m2 | 6.72 |  | 0 | 391 | 2628
10 | 钢质防火门 | m2 | 2.016 |  | 0 | 391 | 788
11 | 钢木门 | m2 | 10.08 |  | 0 | 1214 | 12237
12 | 带骨架幕墙 | m2 | 474.456 |  | 0 | 999 | 473982
13 | 金属面油漆 | m2 | 474.456 |  | 0 | 146 | 69271
14 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 191.52 |  | 0 | 728 | 139427
15 | 块料楼地面 | m2 | 2127.65 |  | 0 | 194 | 412764
16 | 格栅吊顶 | m2 | 385 |  | 0 | 329 | 126665
17 | 块料墙面 | m2 | 900 |  |  | 153 | 137700
18 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 3000 |  | 0 | 31 | 93000
19 | 块料踢脚线 | m2 | 52.8 |  | 0 | 193 | 10190
20 | 成品隔断 | m2 | 243 |  | 0 | 118 | 28674
21 | 成品隔断 | m2 | 50.4 |  | 0 | 118 | 5947
22 | 柱面装饰 | m2 | 216.8 |  |  | 483 | 104714
23 | 柱面装饰 | m2 | 216.8 |  | 0 | 599 | 129863
24 | 竹屋檐 | m | 62.62 |  |  | 352 | 22042
25 | 木隔断 | m2 | 221.77 |  | 0 | 1017 | 225540
26 | 荷花柱头 | 个 | 14 |  | 0 | 310 | 4340
27 | 仿竹圆柱 | 个 | 14 |  | 0 | 980 | 13720
28 | 石材踢脚线 | m2 | 5.544 |  | 0 | 296 | 1641
29 | 块料墙面 | m2 | 35.71 |  | 0 | 246 | 8785
30 | 墙面装饰板 | m2 | 41.37 |  | 0 | 515 | 21306
31 | LED显示屏 | 台 | 1 |  | 0 | 10767 | 10767
32 | 竹雕（板厚30mm 浮雕10mm） | 台 | 19.43 |  | 0 | 349 | 6781
33 | 咖啡屋用餐墙面块料墙面 | m2 | 54.18 |  | 0 | 241 | 13057
二 | 公测改造80+370 | [5 empty] | 0
1 | 石材楼地面 | m2 | 2.52 |  | 0 | 340 | 857
2 | 金属（塑钢）门 | m2 | 3.6 |  | 0 | 768 | 2765
3 | 金属百叶窗 | m2 | 8.64 |  | 0 | 480 | 4147
4 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 8.64 |  | 0 | 768 | 6636
5 | 块料楼地面 | m2 | 440 |  | 0 | 200 | 88000
6 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 231 |  | 0 | 32 | 7392
7 | 格栅吊顶 | m2 | 450 |  | 0 | 341 | 153450
8 | 块料楼地面 | m2 | 2211 |  | 0 | 200 | 442200
9 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 1015.68 |  | 0 | 165 | 167587
10 | 石材墙面 | m2 | 77.248 |  | 0 | 350 | 27037
11 | 镜面玻璃 | m2 | 8.64 |  | 0 | 224 | 1935
12 | 洗漱台 | m2 | 2.01 |  | 0 | 876 | 1761
13 | 洗漱台 | m2 | 8.455 |  | 0 | 876 | 7407
14 | 成品隔断 | m2 | 144 |  | 0 | 126 | 18144
15 | 成品隔断 | m2 | 12.6 |  | 0 | 126 | 1588
16 | 烟道、通风道 | m | 56.7 |  | 0 | 146 | 8278
17 | 卫生纸盒 | 个 | 2 |  |  | 68 | 136
18 | 毛巾杆(架) | 套 | 8 |  | 0 | 135 | 1080
19 | 成品花岗岩洗衣池 | 个 | 9 |  | 0 | 480 | 4320
20 | 成品烟囱 | 个 | 1 |  | 0 | 528 | 528
21 | 木壁柜 | m2 | 43.47 |  |  | 581 | 25256
22 | 钢梁 | t | 0.088 |  |  | 11676 | 1027
23 | 滴水线 | m | 350 |  | 0 | 6 | 2100
三 | 消防水泵房277 | [5 empty] | 0
1 | 墙面变形缝 | m | 177.769 |  | 0 | 85 | 15110
2 | 石材楼地面 | m2 | 5.6 |  | 0 | 350 | 1960
3 | 钢质防火门 | m2 | 2.52 |  | 0 | 520 | 1310
4 | 金属（塑钢）门 | m2 | 7.2 |  | 0 | 800 | 5760
5 | 金属百叶窗 | m2 | 6.48 |  | 0 | 500 | 3240
6 | 金属百叶窗 | m2 | 0.5 |  | 0 | 500 | 250
7 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 1.21 |  | 0 | 800 | 968
8 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 308.417 |  | 0 | 32 | 9869
9 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 116.236 |  |  | 170 | 19760
10 | 石材墙面 | m2 | 8.844 |  | 0 | 360 | 3184
四 | 综合服务间216 | [5 empty] | 0
1 | 块料楼地面 | m2 | 199.44 |  | 0 | 246 | 49062
3 | 打洞(孔) | 个 | 4 |  | 0 | 50 | 200
4 | 泛水 | m | 69.8 |  | 0 | 23 | 1605
5 | 块料墙面 | m2 | 100.65 |  | 0 | 158 | 15903
6 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 247.43 |  | 0 | 32 | 7918
7 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 226.07 |  | 0 | 37 | 8365
8 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 400.99 |  | 0 | 166 | 66564
9 | 石材墙面 | m2 | 18.32 |  | 0 | 352 | 6449
10 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 11.34 |  | 0 | 776 | 8800
11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | m2 | 7.56 |  | 0 | 776 | 5867
12 | 钢质防火门 | m2 | 6.3 |  | 0 | 507 | 3194
13 | 金属卷帘（闸）门 | 樘 | 5 |  | 0 | 27645 | 138225
14 | 防盗门 | m2 | 4.2 |  |  | 682 | 2864
五 | 门廊改扩建88 | [5 empty] | 0
1 | 石材台阶面 | m2 | 63.84 |  | 0 | 438 | 27962
2 | 块料楼地面 | m2 | 88 |  | 0 | 200 | 17600
3 | 块料零星项目 | m2 | 3.55 |  | 0 | 227 | 806
4 | 块料楼地面 | m2 | 88 |  | 0 | 200 | 17600
5 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 50 |  |  | 165 | 8250
6 | 钢质防火门 | m2 | 4.2 |  | 0 | 503 | 2113
7 | 钢质防火门 | m2 | 3.15 |  | 0 | 503 | 1584
8 | 钢质防火门 | m2 | 4.86 |  | 0 | 503 | 2445
9 | 钢质防火门 | m2 | 4.8 |  | 0 | 503 | 2414
10 | 钢质防火门 | m2 | 11.34 |  | 0 | 503 | 5704
11 | 金属百叶窗 | m2 | 6.48 |  | 0 | 480 | 3110
12 | 金属百叶窗 | m2 | 10.8 |  | 0 | 480 | 5184
13 | 金属（塑钢）门 | m2 | 195.535 |  | 0 | 768 | 150171
六 | 配电房改造279 | [5 empty] | 0
9 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 150 |  | 0 | 165 | 24750
10 | 抹灰面油漆涂料 | m2 | 520.57 |  | 0 | 165 | 85894
七 | 总价措施项目 | 项 | 1 |  | 0 | 190789 | 190789
八 | 增值税税金（9%） | 元 |  |  | 0 |  | 358960
九 | 含税总价 | 元 |  |  | 0 |  | 4347406
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日

## 附件2工程量清单特征描述
附件2
工程量清单特征描述
序号 | 项目名称 | 项目特征描述
一 | 服务楼及连廊2127.65
1 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
2 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗岩踏步板
3 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (2)面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗岩 (3)防护层材料种类:素水泥浆一道，内掺建筑胶
4 | 石材楼地面 | (1)部位:无障碍坡道 (2)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆 (3)面层材料品种、规格、颜色:100厚毛面花岗岩板面层
5 | 铝合金门连窗 | (1)名称:MLC1 (2)门框、扇材质:铝合金窗框 6+12A+6透明玻璃
6 | 铝合金门连窗 | (1)名称:MLC2 (2)门框、扇材质:铝合金窗框 6+12A+6透明玻璃
7 | 防火门连窗 | (1)名称:MLC3(乙) (2)门框、扇材质:乙级防火门连窗
8 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:甲级防火门FM甲1021
9 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门FM乙1021
10 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:乙级防火门FM乙1221
11 | 钢木门 | (1)镶嵌玻璃品种、厚度:成品钢木门PM1021
12 | 带骨架幕墙 | (1)穿孔铝板 (2)薄壁铜管=2.5（外刷仿木色锈石漆）间距1000 (3)60*30方管 壁厚2.5 (4)M110*110*6
13 | 金属面油漆 | (1)构件名称:金属面 环氧富锌防锈漆 第1遍 (2)腻子种类、遍数:金属面 环氧富锌防锈漆 每增加1遍 (3)防护材料种类:金属面其他油漆(金属面 氟碳漆)
14 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)名称:普通窗C1 (2)门框、扇材质:铝合金窗框 6+12A+6透明玻璃
15 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道
16 | 格栅吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型） (2)面层材料品种、规格:铝方通天棚70*70*1.5 间距100mm
17 | 块料墙面 | (1)卫生间 (2)4厚强力胶粉泥粘结层，揉挤压实 (3)面层材料品种、规格、颜色:300*600浅色瓷砖 (4)缝宽、嵌缝材料种类:白水泥擦缝
18 | 抹灰面油漆涂料 | (1)腻子种类、遍数:刮腻子二遍 (2)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙乳胶漆涂料（白色）
19 | 块料踢脚线 | (1)踢脚线高度:0.1m (2)粘贴层厚度、材料种类:9厚1：2水泥砂浆结合层 (3)面层材料品种、规格、颜色:10厚100高玻化砖踢脚线 (4)防护材料种类:界面剂一道
20 | 成品隔断 | (1)卫生间隔板 马桶位 (2) 高度1800mm
21 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:小便槽隔板400*900 (2)配件品种、规格:400MM（宽）X900MM（高）
22 | 柱面装饰 | (1)竹木饰板 (2)详大样
23 | 柱面装饰 | (1)竹木雕饰板 (2)详大样
24 | 竹屋檐 | (1)仿竹屋檐制作，安装 (2)详大样
25 | 木隔断 | (1)竹木隔断 (2)详大样
26 | 荷花柱头 | (1)花岗岩柱脚 (2)详大样
27 | 仿竹圆柱 | (1)仿竹圆柱
28 | 石材踢脚线 | (1)花岗岩踢脚线
29 | 块料墙面 | (1)楼梯间内墙面 (2)内墙面面砖通体砖 600*1200
30 | 墙面装饰板 | (1)入口景观墙铝板
31 | LED显示屏 | (1)19.43平方LED显示屏
32 | 竹雕（板厚30mm 浮雕10mm） | (1)竹雕（板厚30mm 浮雕10mm）
33 | 咖啡屋用餐墙面块料墙面 | (1)内墙面面砖通体砖 600*1200
二 | 公测改造80+370
1 | 石材楼地面 | (1)部位:室外平台 (2)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 (3)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩条石
2 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:M1 成品铝合金门
3 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:成品铝合金防雨百叶窗
4 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)玻璃品种、厚度:固定窗6+12+6空气
5 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 (4)防护层材料种类:做法详国标05J909-LD16-楼13A
6 | 抹灰面油漆涂料 | (1)详国标05J909-DP5-棚4A1 (2)3厚底基防裂腻子分遍找平 (3)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆涂料
7 | 格栅吊顶 | (1)龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢(不上人型） (2)面层材料品种、规格:铝方通天棚70*70*1.5 间距100mm
8 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 (4)防护层材料种类:做法详国标05J909-LD16-楼13A
9 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
10 | 石材墙面 | (1)安装方式:石材背面涂5厚胶黏剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚本色花岗石，同色勾缝
11 | 镜面玻璃 | (1)2000*1200mm (2)镜面玻璃品种、规格:6mm镜面玻璃
12 | 洗漱台 | (1)洗手池 (2)材料品种、规格、颜色:20mm磨光大理石板 (3)支架、配件品种、规格:角钢 (4)02J915-1 ,7/49
13 | 洗漱台 | (1)洗手池 (2)材料品种、规格、颜色:20mm磨光大理石板 (3)支架、配件品种、规格:角钢 (4)02J915-1 ,7/49
14 | 成品隔断 | (1)卫生间隔板 马桶位 (2) 高度1800mm
15 | 成品隔断 | (1)隔断材料品种、规格、颜色:小便槽隔板400*900 (2)配件品种、规格:400MM（宽）X900MM（高）
16 | 烟道、通风道 | (1)卫生间烟道 (2)断面尺寸:卫生间排气道截面外形尺寸250x250 (3)含固定防倒灌式风帽（成品） (4)排气道出屋面做法详16J916-/64，h=700
17 | 卫生纸盒 | (1)材料品种、规格、颜色:不锈钢卫生纸盒 (2)纸巾盒做法详建施4/64
18 | 毛巾杆(架) | (1)浴厕配件(毛巾杆 不锈钢)
19 | 成品花岗岩洗衣池 | (1)成品花岗岩洗衣池
20 | 成品烟囱 | (1)成品烟囱
21 | 木壁柜 | (1)宿舍壁橱 (2)台柜规格:2200mm*2800mm (3)材料种类、规格:不小于18mm厚生态板 (4)详建施大样图（一）休息室壁橱大样
22 | 钢梁 | (1)宽250厚10铝合金方钢
23 | 滴水线 | (1)滴水线
三 | 消防水泵房277
1 | 墙面变形缝 | (1)图集:11J930-B15-4 (2)止水带材料种类:2~3厚钢板止水带
2 | 石材楼地面 | (1)部位:室外平台 (2)结合层厚度、砂浆配合比:30厚1：3干硬性水泥砂浆，素水泥浆一道 (3)面层材料品种、规格、颜色:花岗岩条石
3 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:FM乙1221 乙级防火门 (2)含门锁，闭门器
4 | 金属（塑钢）门 | (1)M1 (2)铝合金
5 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:BYC1成品铝合金防雨百叶窗
6 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:BYC2成品铝合金防雨百叶窗
7 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)框、扇材质:C1平开窗
8 | 抹灰面油漆涂料 | (1)详国标05J909-DP5-棚4A1 (2)3厚底基防裂腻子分遍找平 (3)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:水泥漆涂料
9 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
10 | 石材墙面 | (1)安装方式:石材背面涂5厚胶黏剂 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚本色花岗石，同色勾缝
四 | 综合服务间216
1 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚聚合物水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:390×390×40厚混凝土预制板 (3)嵌缝材料种类:防水砂浆勾缝
3 | 打洞(孔) | (1)规格:屋面檐沟雨水口做法详09J202-1-T16
4 | 泛水
5 | 块料墙面 | (1)4厚强力胶粉泥粘结层 (2)面层材料品种、规格、颜色:300*600玻化砖
6 | 抹灰面油漆涂料 | (1)详国标05J909-NQ13-内墙7D1 (2)腻子种类、遍数:刮腻子二遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:内墙乳胶漆涂料（白色）
7 | 抹灰面油漆涂料 | (1)详国标05J909-DP6-棚5A (2)基层类型:3厚底基防裂腻子分遍找平 (3)腻子种类、遍数:2厚面层耐水腻子刮平 (4)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:乳胶漆涂料（白色）
8 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
9 | 石材墙面 | (1)安装方式:水泥砂浆粘贴 (2)面层材料品种、规格、颜色:15厚磨光大理石板
10 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1821 (2)框、扇材质:铝合金框 (3)6高透光单银LOW+12空气+6透明玻璃
11 | 金属（塑钢、断桥）窗 | (1)C1821(消） (2)框、扇材质:铝合金框 (3)6高透光单银LOW+12空气+6透明玻璃
12 | 钢质防火门 | (1)FM乙-1021 (2)门框、扇材质:钢质乙级防火门
13 | 金属卷帘（闸）门 | (1)门代号及洞口尺寸:JLM3639 (2)门材质:铝合金 (3)启动装置品种、规格:卷帘门电动装置
14 | 防盗门 | (1)门框、扇材质:钢制防盗门
五 | 门廊改扩建88
1 | 石材台阶面 | (1)面层材料品种、规格、颜色:40厚花岗岩板 (2)结合层材料种类:30厚1:3水泥砂浆结合层 (3)勾缝材料种类:素水泥浆一道 (4)防滑条材料种类、规格:60厚C20混凝土台阶 (5)防护材料种类:300厚碎石灌浆垫层 (6)室外台阶做法详12J003-B2-5A
2 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 (4)防护层材料种类:做法详国标05J909-LD16-楼13A
3 | 块料零星项目 | (1)基层类型、部位:门窗侧 (2)面层材料品种、规格、颜色:3厚瓷砖胶粘剂贴外墙砖 (3)缝宽、嵌缝材料种类:用砂质勾缝剂勾缝
4 | 块料楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 (2)面层材料品种、规格、颜色:600*600玻化砖 (3)嵌缝材料种类:水泥浆一道 (4)防护层材料种类:做法详国标05J909-LD16-楼13A
5 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
6 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门 (2)含五金配件 (3)FM甲1021
7 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门 (2)含五金配件 (3)FM甲1521
8 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门 (2)含五金配件 (3)FM甲1827
9 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门 (2)含五金配件 (3)FM乙1024
10 | 钢质防火门 | (1)门框、扇材质:钢质防火门 (2)含五金配件 (3)FM乙2127
11 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:普通铝合金 (2)BYC1
12 | 金属百叶窗 | (1)框、扇材质:普通铝合金 (2)BYC2
13 | 金属（塑钢）门 | (1)门框、扇材质:普通铝合金框 (2)玻璃品种、厚度:6高透光Low-Eow+12空气+6透明玻璃
六 | 配电房改造279
9 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
10 | 抹灰面油漆涂料 | (1)具体施工工序作法详05J909-WQ10-外墙13D; (2)腻子种类、遍数:柔性耐水腻子一遍 (3)油漆涂料品种、遍数（或厚度）:真石漆涂料
竞价人： （盖单位章）
法定代表人或授权委托人： （签字或盖章）
日期： 年 月 日