## 封2招标控制价
封2
漳州南培训中心提升改造工程
控 制 价
预算控制价（小写）： |  | 1671874元 | 其中：甲供材料费 |  | 0元
（大写）： |  | 壹佰陆拾柒万壹仟捌佰柒拾肆元整 | 其中：甲供材料费 |  | 零元整
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| （盖单位公章） |  |  | （盖单位公章）
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| （签字） |  |  | （签字、加盖执业印章）
编制时间： |  |  | 审核时间：

## 表02工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中
安全文明施工费 （元）
1 | 靖海办公楼基础注浆加固 | 247057.6 | 2682
2 | 室外网球场 | 550032 | 2481
3 | 靖海办公室改造为职工活动中心 | 503165 | 4041
4 | 监控室改造为多功能中型会议室 | 371619 | 1586
合 计 |  | 1671873.6 | 10790

## 表03单项工程造价汇总表
表3
单项工程造价汇总表 |  |  |  | 0.92
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公楼基础注浆加固 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
安全文明施工费 （元）
1 | 土建单位工程 | 234057.6 | 2682
2 | 暂列金 | 13000
合 计 |  | 247057.6 | 2682
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 室外网球场 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
安全文明施工费 （元）
1 | 土建单位工程 | 445204 | 2116
2 | 安装单位工程 | 76828 | 365
3 | 暂列金 | 28000
合 计 |  | 550032 | 2481
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公室改造为职工活动中心 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
安全文明施工费 （元）
1 | 土建单位工程 | 387883 | 3334
2 | 安装单位工程 | 90282 | 707
3 | 暂列金 | 25000
合 计 |  | 503165 | 4041
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 监控室改造为多功能中型会议室 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
安全文明施工费 （元）
1 | 土建单位工程 | 313966 | 1402
2 | 安装单位工程 | 38653 | 184
3 | 暂列金 | 19000
合 计 |  | 371619 | 1586

## 表04单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公楼基础注浆加固 土建单位工程 |  | 第1页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 234057.6
1.1 | 基础加固 |  | 234057.6
2 | 措施项目费 |  | 9113.33
2.1 | 总价措施项目费 |  | 3728
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 2682
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 431
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 328
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 287
2.2 | 单价措施项目费 |  | 5385.33
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 243170.93
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公楼基础注浆加固 暂列金 |  | 第2页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 13000
3.1 | 暂列金额 |  | 13000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 13000
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 室外网球场 土建单位工程 |  | 第3页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 430165
1.1 | 土石方工程 |  | 20761
1.2 | 混凝土工程 |  | 40355
1.3 | 楼地面工程 |  | 263130
1.4 | 金属结构工程 |  | 100979
1.5 | 其他工程 |  | 4940
2 | 措施项目费 |  | 15038
2.1 | 总价措施项目费 |  | 4446
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 2116
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 1543
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 259
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 529
2.2 | 单价措施项目费 |  | 10592
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 445204
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 室外网球场 安装单位工程 |  | 第4页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 75995
1.1 | 照明工程 |  | 75995
2 | 措施项目费 |  | 834
2.1 | 总价措施项目费 |  | 766
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 365
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 266
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 44
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 91
2.2 | 单价措施项目费 |  | 67
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 76828
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 室外网球场 暂列金 |  | 第5页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 28000
3.1 | 暂列金额 |  | 28000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 28000
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公室改造为职工活动中心 土建单位工程 |  | 第6页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 365616
1.1 | 拆除工程 |  | 14330
1.2 | 砌筑工程 |  | 12235
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 216
1.4 | 门窗工程 |  | 29822
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 54047
1.6 | 外墙面工程 |  | 36392
1.7 | 天棚工程 |  | 58525
1.8 | 楼地面装饰工程 |  | 69512
1.9 | 其他装饰工程 |  | 90538
2 | 措施项目费 |  | 22267
2.1 | 总价措施项目费 |  | 4622
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 3334
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 422
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 406
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 460
2.2 | 单价措施项目费 |  | 17645
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 387883
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公室改造为职工活动中心 安装单位工程 |  | 第7页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 88188
1.1 | 强电工程 |  | 63013
1.2 | 弱电工程 |  | 3389
1.3 | 给排水工程 |  | 21786
2 | 措施项目费 |  | 2095
2.1 | 总价措施项目费 |  | 981
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 707
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 89
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 86
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 98
2.2 | 单价措施项目费 |  | 1114
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 90282
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 靖海办公室改造为职工活动中心 暂列金 |  | 第8页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 25000
3.1 | 暂列金额 |  | 25000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 25000
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 监控室改造为多功能中型会议室 土建单位工程 |  | 第9页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 289468
1.1 | 一般土建 |  | 18746
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  | 407
1.3 | 门窗工程 |  | 6695
1.4 | 楼地面装饰工程 |  | 53681
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 90753
1.6 | 天棚工程 |  | 90635
1.7 | 其他装饰工程 |  | 7892
1.8 | 拆除工程 |  | 20660
2 | 措施项目费 |  | 4498
2.1 | 总价措施项目费 |  | 1892
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 1402
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 320
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 170
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费 |  | 2605
3 | 其他项目费 |  | 20000
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 20000
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 313966
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 监控室改造为多功能中型会议室 安装单位工程 |  | 第10页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 38026
1.1 | 电气工程 |  | 38026
2 | 措施项目费 |  | 627
2.1 | 总价措施项目费 |  | 294
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 184
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 42
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 22
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费 |  | 46
2.2 | 单价措施项目费 |  | 332
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 38653
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 监控室改造为多功能中型会议室 暂列金 |  | 第11页 共11页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 暂列金
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘防治措施费
2.1.4 | 建筑工人实名制措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费 |  | 19000
3.1 | 暂列金额 |  | 19000
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3 |  |  | 19000

## 表05分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
靖海办公楼基础注浆加固
土建单位工程
基础加固
1 | 010201016002 | 注浆地基 | 1.注浆地基 (压密注浆 钻孔) 2.注浆地基 (压密注浆 注浆) | m | 480 | 487.62 | 234057.6
暂列金
暂列金
室外网球场
土建单位工程
土石方工程
2 | 010101001001 | 平整场地 | 1.平整场地 (挖掘机) | m2 | 702.32 | 1.38 | 969.2
3 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别:三类土 2.挖土深度:2m以内 | m3 | 298.74 | 4.46 | 1332.38
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:原有浮土 2.运距:暂按10KM | m3 | 298.74 | 24.27 | 7250.42
5 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:按设计要求 2.填方来源、运距:取土内运 ，运距暂按10KM | m3 | 288.58 | 35.16 | 10146.47
6 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m以内 | m3 | 67.35 | 5.25 | 353.59
7 | 010103001002 | 回填方 | 1、挖沟槽回填 | m3 | 53.41 | 13.24 | 707.15
混凝土工程
8 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类:非泵送商品混 凝土 2.混凝土强度等级:C15 3、独立基础垫层 | m3 | 1.74 | 419.89 | 730.61
9 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝 土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 3.75 | 424.7 | 1592.63
10 | 040201022001 | 排水沟、截水沟 | 1、砖砌暗沟（12J003- 11/A3、a/A2）(铸铁盖板 200×300) | m | 111.69 | 340.51 | 38031.56
楼地面工程
11 | 010501001002 | 垫层 | 网球场地面 1.120厚C25混凝土内配单层φ 8钢筋网@200X200,随打随抹平 ,涂密封固化剂 | m3 | 84.28 | 808.41 | 68132.79
12 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 网球场地面 1.40mm AC-16中粒石沥青混凝土 | m2 | 702.32 | 56.84 | 39919.87
13 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 网球场地面 1.30mmAC-10细粒石沥青混凝土 | m2 | 702.32 | 40.98 | 28781.07
14 | 011406001001 | 丙烯酸涂料 | 网球场地面 1、3mm丙烯酸涂料 | m2 | 702.32 | 179.83 | 126298.21
金属结构工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第2页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
15 | BC001 | 墨绿色浸塑铁丝围 网 | 1.墨绿色浸塑铁丝围网孔径 45mm*45mm 2.围网立柱 圆管直径76mm壁 厚2.5mm 3.球网立柱 圆管直径75mm壁 厚5mm 4.围网横管 圆管直径60mm壁 厚2.5mm 5.预埋件 | m2 | 444.32 | 227.27 | 100980.61
其他工程
16 | 040205006001 | 标线 | 球场划线 1.分界线 (热熔漆) | m2 | 9.67 | 34.97 | 338.16
17 | 010811001001 | 门窗五金 | 1.成品门锁 | 个 | 2 | 28.41 | 56.82
18 | BC002 | 铝合金中网及柱 | 1.成品网球拦网 | 套 | 1 | 4545.25 | 4545.25
安装单位工程
照明工程
19 | 030411001001 | 配管 | 1.刚性阻燃管敷设 塑料管敷 设 埋地敷设 PVC32 2.垫层 砂 | m | 127.04 | 10.18 | 1293.27
20 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 YJV- 0.6/1KV-2x6 | m | 133.8 | 19.94 | 2667.97
21 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电 缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 2 | 76.14 | 152.28
22 | 030404019001 | 控制开关 | 1.时控开关KG316T/220V | 个 | 1 | 116.93 | 116.93
23 | 040805003001 | 高杆照明灯 | 1.高杆灯2*200W,色温5180K( 180K),显色指数不低于 75.LED光效≥100Lm/W,寿命 >50000小时 2.基础制作 地脚螺栓安装 3.基础制作 基础钢筋制作、安 装 4.基础制作 C25混凝土基础 5.基础制作 C15混凝土基础 6.接地极(板)制作安装 角钢接 地极 普通土 | 套 | 8 | 8345.95 | 66767.6
24 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽土方 (三类土 槽 深2m以内) 2.小型挖掘机挖槽坑土方 (不装 车 三类土) 3.小型挖掘机挖槽坑土方 (装车 三类土) | m3 | 87.38 | 6.95 | 607.29
25 | 040103001002 | 填方 | 1.槽、坑回填砂 (人工摊铺机械 夯实) | m3 | 16.65 | 213.96 | 3562.43
26 | 040103001004 | 填方 | 1.槽、坑回填土 (人机配合回填 碾压) | m3 | 68.6 | 7.57 | 519.3
27 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.自卸汽车运土 (载重10t以内 运距10km) | m3 | 8.53 | 36.19 | 308.7
暂列金
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第3页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
暂列金
靖海办公室改造为职工活动中心
土建单位工程
拆除工程
28 | 011601001001 | 砖（石）砌体拆除 | 1、拆除加气混凝土砌块墙体 2、高：4.7m 厚：250mm | m3 | 38.89 | 146.34 | 5691.16
29 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、地面瓷砖全部拆除 | m2 | 289.68 | 20.42 | 5915.27
30 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1、石膏板轻钢龙骨吊顶全部 拆除 | m2 | 289.68 | 6.76 | 1958.24
31 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、垃圾清运 | m3 | 99.76 | 7.65 | 763.16
砌筑工程
32 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、加气混凝土砌块 | m3 | 18.94 | 645.98 | 12234.86
混凝土及钢筋混凝土工程
33 | 010503004001 | 圈梁 | 1、卫生间反梁 2、200mm高 3、混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.32 | 675.2 | 216.06
门窗工程
34 | 010801001001 | 木质门 | 1、实木复合门 | m2 | 18.6 | 951.59 | 17699.57
35 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.1、M2224 2.2、电子感应门 | 樘 | 1 | 12122.39 | 12122.39
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
36 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、新增石膏板轻质隔墙 2、100mm厚 | m2 | 39.75 | 148.63 | 5908.04
37 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 1、白色无机涂料 | m2 | 324.51 | 49.74 | 16141.13
38 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、卫生间 2、1200*600瓷砖 3、素水泥砂浆找平 4、聚合物水泥浆防水涂料（ 1100mm高） | m2 | 78.5 | 259.74 | 20389.59
39 | 011204003002 | 块料墙面 | 1、厨房 2、1200*600瓷砖 3、素水泥砂浆找平 4、聚合物水泥浆防水涂料（ 1100mm高） | m2 | 44.94 | 258.27 | 11606.65
外墙面工程
40 | 011406001006 | 抹灰面油漆涂料 | 1、外墙真石漆 2、刮腻子 | m2 | 329.69 | 110.38 | 36391.18
天棚工程
41 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 1、卫生间吊顶 2、600*1200铝扣板 3、吊顶高度：2.6m 4、L形收边条 | m2 | 31.87 | 187.54 | 5976.9
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第4页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
42 | 011302001005 | 天棚吊顶 | 1、跑步区 2、600*1200铝单板 3、吊顶高度：3m 4、哑光黑钛不锈钢装饰线 | m2 | 35.5 | 153 | 5431.5
43 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 1、茶室 2、轻钢龙骨吊顶 3、双层9.5mm纸面石膏板 4、无机涂料 5、吊顶高度：3m | m2 | 34.7 | 165.19 | 5732.09
44 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | 1、球类活动室、瑜伽室 2、轻钢龙骨吊顶 3、双层9.5mm纸面石膏板 4、15mm蜂窝板 5、无机涂料 6、吊顶高度：3m | m2 | 91.48 | 278.29 | 25457.97
45 | 011302001006 | 天棚吊顶 | 1、准备间、电商活动 2、600*600矿棉板 3、吊顶高度：3m | m2 | 33.55 | 100.79 | 3381.5
46 | 011302001007 | 天棚吊顶 | 1、球类活动室 2、轻钢龙骨吊顶 3、铝方通天棚 4、吊顶高度：3.05m | m2 | 66.78 | 170.79 | 11405.36
47 | 011304002002 | 风口 | 1、出风口：100*1200 | 个 | 8 | 65.15 | 521.2
48 | 011304002004 | 风口 | 1、出风口：100*1500 | 个 | 8 | 77.4 | 619.2
楼地面装饰工程
49 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、球类活动室、跑步区、瑜 伽室 2、C20混凝土垫层 3、橡胶地面 | m2 | 193.76 | 192.91 | 37378.24
50 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、卫生间、茶室、准备室、 电商活动室 2、1200*600防滑砖 3、1:2.5水泥砂浆找平层30mm 4、聚合物水泥基防水涂料（ 卫生间） 5、2mm填缝剂填缝 | m2 | 100.1 | 267.37 | 26763.74
51 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、门槛石：云多拉灰石材 | m2 | 1.88 | 461.55 | 867.71
52 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、瓷砖踢脚线 | m2 | 12.48 | 231.66 | 2891.12
53 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、橡胶踢脚线 | m | 69 | 23.36 | 1611.84
其他装饰工程
54 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、中空百叶玻璃 2、2.4m高 | m2 | 38.26 | 430 | 16451.8
55 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、抗倍特板隔断卫生间隔断 2、高度暂按2m | m2 | 36.36 | 475.33 | 17283
56 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、抗倍特板小便器隔断 2、高度暂按0.9m | m2 | 0.36 | 434.37 | 156.37
57 | 011501003001 | 储藏柜 | 1、储藏柜 | ㎡ | 66.41 | 626.99 | 41638.41
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第5页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
58 | 011505001002 | 茶水台 | 1、准备间茶水台 2、白色石英石20mm | m2 | 5.03 | 719.81 | 3620.64
59 | 011505001003 | 厨房大理石餐台 | 1.厨房大理石餐台 2.石材铁架 | m2 | 12 | 927.3 | 11127.6
60 | 011505001004 | 洗漱台 | 1.大理石洗漱台 (>1m2) 2.石材磨小圆边、倒边 3.开孔 (周长 ≤400mm) | m2 | 1.03 | 253.36 | 260.96
安装单位工程
强电工程
61 | 030404017002 | 配电箱 | 1.AL0 底距地1.6米暗装 2.箱体防护等级>=IP30 | 台 | 1 | 6321.7 | 6321.7
62 | 030404017007 | 配电箱 | 1.AR1 底距地1.6米暗装 2.箱体防护等级>=IP30 | 台 | 2 | 552.59 | 1105.18
63 | 030404017008 | 配电箱 | 1.AR2 底距地1.6米暗装 2.箱体防护等级>=IP30 | 台 | 2 | 556.6 | 1113.2
64 | 030404017009 | 配电箱 | 1.AL3 底距地1.6米暗装 2.箱体防护等级>=IP30 | 台 | 1 | 548.58 | 548.58
65 | 030404032001 | 端子箱 | 1.MEB总等电位箱 2.底距地0.3米暗装 | 台 | 1 | 315.29 | 315.29
66 | 030404032004 | 端子箱 | 1.LEB局部等电位箱 2.底距地0.3米暗装 | 台 | 2 | 270.1 | 540.2
67 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.WDZB-YJV-5*16 | m | 5.83 | 63.26 | 368.81
68 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 lkV以下室内干包式铜芯电力电 缆 电缆截面(≤16mm2) | 个 | 1 | 119.37 | 119.37
69 | 030411001002 | 配管 | 1.JDG20 | m | 178.1 | 11.7 | 2083.77
70 | 030411001004 | 配管 | 1.JDG32 | m | 14 | 13.62 | 190.68
71 | 030411001015 | 配管 | 1.SC50 | m | 4.19 | 38.99 | 163.37
72 | 030411004001 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*10 | m | 460.02 | 9.77 | 4494.4
73 | 030411004002 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*2.5 | m | 1464.85 | 4.67 | 6840.85
74 | 030411004003 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*4 | m | 329.46 | 5.57 | 1835.09
75 | 030412001002 | 防眩光筒灯 | 1.防眩光筒灯 2.LED光源 10W 光通量850Lm 3.吊顶安装 | 套 | 60 | 89.34 | 5360.4
76 | 030412001004 | 防眩光筒灯 IP65 | 1.防眩光筒灯 IP65 2.LED光源 10W 光通量850Lm 3.吊顶安装 | 套 | 21 | 148.29 | 3114.09
77 | 030412005001 | LED吊灯 | 1.LED吊灯 2.LED光源 10W 光通量850Lm 3.距桌面1.5米吊装 | 套 | 6 | 270.11 | 1620.66
78 | 030412004002 | LED灯带 | 1.LED灯带 2.LED光源 10W/m2 光通量 850Lm/m2 3.吊顶安装 | 套 | 24 | 55.06 | 1321.44
79 | 030412005002 | LED方通长灯 | 1.LED方通长灯 2.LED光源 28W 光通量2380Lm 3.吊顶安装 | 套 | 16 | 181.17 | 2898.72
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第6页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
80 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.LED灯膜 LED光源 14W/m2（ 含灯膜及灯带） 2.光通量1190Lm/m2 3.吊顶安装 | 套 | 15 | 330.22 | 4953.3
81 | 030412005003 | 600*600平板灯 | 1.600*600平板灯 2.LED光源 38W 光通量3230Lm 3.吊顶安装 | 套 | 4 | 200.83 | 803.32
82 | 030404034004 | 双联单控开关 | 1.双联单控开关 2.JC52K/1 10A 250V 3.底距地1.3米暗装 | 个 | 9 | 20.95 | 188.55
83 | 030404034005 | 四联单控开关 | 1.四联单控开关 2.JC54K/1 10A 250V 3.底距地1.3米暗装 | 个 | 2 | 27.31 | 54.62
84 | 030404033001 | 10寸吊顶式排气扇 | 1.10寸吊顶式排气扇 2.开孔280*280 36W 吊顶安装 | 台 | 4 | 161.97 | 647.88
85 | 030404035001 | 普通五孔插座 | 1.普通五孔插座 2.10A 250V 3.底距地0.3米暗装 | 个 | 24 | 23.61 | 566.64
86 | 030404035002 | 冰箱插座 | 1.冰箱插座 2.10A 250V 3.底距地0.5米暗装 带控制开 关 | 个 | 1 | 39.09 | 39.09
87 | 030404035003 | 挂式空调插座 | 1.挂式空调插座 2.16A 250V 3.底距地2.3米暗装 带控制开 关 | 个 | 8 | 27.15 | 217.2
88 | 030404035005 | 热水器插座 IP54 | 1.热水器插座 IP54 2.16A 250V 3.底距地2.3米暗装 带控制开 关 | 个 | 2 | 40.24 | 80.48
89 | 030404035014 | 带控制开关插座 | 1.带控制开关插座 2.10A 250V 3.底距地1.5米暗装 带控制开 关 | 个 | 1 | 25.99 | 25.99
90 | 030411006002 | 接线盒 | 1.86接线盒 | 个 | 4 | 6.95 | 27.8
91 | 030411006003 | 接线盒 | 1.开关插座接线盒 | 个 | 49 | 7.12 | 348.88
92 | 030411006004 | 接线盒 | 1.灯头接线盒 | 个 | 110 | 6.95 | 764.5
93 | 030411006011 | 接线盒 | 1.排气扇接线盒 | 个 | 4 | 7.14 | 28.56
94 | 030411001016 | 配管 | 1.明JDG20 | m | 362.76 | 22.02 | 7987.98
95 | 030411001005 | 配管 | 1.明JDG32 | m | 124.34 | 28.67 | 3564.83
96 | 030413002001 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 52.4 | 23.54 | 1233.5
97 | 030404034006 | 照明开关 | 1.三联单控开关 2.JC54K/1 10A 250V 3.底距地1.3米暗装 | 个 | 2 | 21.47 | 42.94
98 | 030413001002 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般 铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般 铁构件安装 | kg | 61.64 | 17.51 | 1079.32
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第7页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
弱电工程
99 | 030411005001 | 弱电智能箱 | 1.弱电智能箱 2.400*300*150铁皮箱 3.底距地0.5米暗装 | 个 | 1 | 200.64 | 200.64
100 | 030502012002 | 电话及宽带插座 | 1.电话及宽带插座 2.1个电话插口+1个宽带插口 3.底距地0.3米暗装 | 个 | 5 | 42.84 | 214.2
101 | 030411001013 | 配管 | 1.JDG20 | m | 58.5 | 11.7 | 684.45
102 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.1*（UTPcat5e） | m | 80.52 | 4.47 | 359.92
103 | 030502007001 | 光缆 | 1.2根8芯室内多模光纤 | m | 32.5 | 9.07 | 294.78
104 | 030411001017 | 配管 | 1.明JDG20 | m | 54.52 | 22.02 | 1200.53
105 | 030413002002 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 13.3 | 23.54 | 313.08
106 | 030413001001 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般 铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般 铁构件安装 | kg | 6.76 | 18.02 | 121.82
给排水工程
107 | 031001007004 | 复合管 | 1.DN40 2.钢塑复合管 | m | 5.53 | 81.68 | 451.69
108 | 031001007005 | 复合管 | 1.DN20 2.钢塑复合管 | m | 26.47 | 48.11 | 1273.47
109 | 031001007006 | 复合管 | 1.DN15 2.钢塑复合管 | m | 1.79 | 41.36 | 74.03
110 | 031001006011 | 塑料管 | 1.DN32 2.PPR复合管 | m | 1.67 | 42.12 | 70.34
111 | 031001006012 | 塑料管 | 1.DN25 2.PPR管 | m | 1.32 | 34.04 | 44.93
112 | 031001006013 | 塑料管 | 1.DN20 2.PPR管 | m | 3.99 | 29.26 | 116.75
113 | 031001006014 | 塑料管 | 1.DN15 2.PPR管 | m | 16.93 | 25.71 | 435.27
114 | 031003013002 | 水表 | 1.LSX-40 2.智能无线远程水表 | 个 | 1 | 208.98 | 208.98
115 | 031003001006 | 螺纹阀门 | 1.闸阀 DN40 2.Z11T-16 | 个 | 1 | 144.61 | 144.61
116 | 031003001007 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN40 2.J11T-16 | 个 | 1 | 96.96 | 96.96
117 | 031003001008 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN20 2.J11T-16 | 个 | 1 | 40.6 | 40.6
118 | 031003001009 | 螺纹阀门 | 1.截止阀 DN15 2.J11T-16 | 个 | 5 | 35.49 | 177.45
119 | 031004014004 | 给、排水附(配)件 | 1.水龙头 | 个 | 6 | 8.89 | 53.34
120 | 010101007005 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(50mm以内) 0.6m深) | m | 28.54 | 40.29 | 1149.88
121 | 030413002003 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 20.39 | 23.54 | 479.98
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第8页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
122 | 031001006015 | 塑料管 | 1.DN150 2.UPVC塑料排水管 | m | 1.63 | 54.38 | 88.64
123 | 031001006016 | 塑料管 | 1.DN100 2.UPVC塑料排水管 | m | 12.88 | 67.28 | 866.57
124 | 031001006017 | 塑料管 | 1.DN75 2.UPVC塑料排水管 | m | 3.03 | 45.36 | 137.44
125 | 031001006018 | 塑料管 | 1.DN50 2.UPVC塑料排水管 | m | 17.22 | 33.75 | 581.18
126 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器 | 组 | 4 | 617.02 | 2468.08
127 | 031004007002 | 小便器 | 1.壁挂式小便器 | 组 | 2 | 837.57 | 1675.14
128 | 031004003003 | 洗脸盆 | 1.感应式嘴水台式洗手盆 | 组 | 2 | 493.41 | 986.82
129 | 031004003004 | 洗脸盆 | 1.挂式洗手盆 | 组 | 1 | 547.82 | 547.82
130 | 031006012002 | 热水器 | 1.60L 成品电热水器 2.设于吊顶内 | 台 | 2 | 1489.85 | 2979.7
131 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.成套淋浴器 手动开关 (冷 热水) | 套 | 2 | 640.91 | 1281.82
132 | 031003001010 | 螺纹阀门 | 1.单向安全阀 | 个 | 2 | 35.49 | 70.98
133 | 031004014005 | 给、排水附(配)件 | 1.清扫口 | 个 | 1 | 18.61 | 18.61
134 | 031004014006 | 给、排水附(配)件 | 1.圆形地漏 铜制 | 个 | 5 | 35.88 | 179.4
135 | 030901013002 | 灭火器 | 1.MF/ABC4型干粉灭火器 | 组 | 2 | 211.96 | 423.92
136 | 010101007006 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(50mm以内) 1.0m深) | m | 7.62 | 67.15 | 511.68
137 | 011501001001 | 柜台 | 1.1775*800*600mm卫生间洗漱 台 2.岩板门板 3.岩板台面 | 个 | 1 | 3063.84 | 3063.84
138 | 010101007007 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(100 mm以内) 1.0m深) | m¦m3 | 13.16 | 72.3 | 951.47
139 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(200mm以内) 1.0m深) | m¦m3 | 1.63 | 82.61 | 134.65
暂列金
暂列金
监控室改造为多功能中型会议室
土建单位工程
一般土建
140 | 011210006002 | 其他隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格 :75轻钢龙骨 2、15mm厚阻燃板基层 3、9.5mm石膏板隔墙 | m2 | 85.85 | 218.35 | 18745.35
混凝土及钢筋混凝土工程
141 | 010514002002 | 其他构件 | 1、成品过门梁 2、200*400 | m3 | 0.29 | 1403.41 | 406.99
门窗工程
142 | 010801001002 | 木质门 | 1、M1024 2、实木复合门 | m2 | 4.8 | 951.59 | 4567.63
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第9页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
143 | 010802001001 | 金属（塑钢） | M1524 1.钢质烤漆门 2.门吸 3.执手锁 | m2 | 3.6 | 590.79 | 2126.84
楼地面装饰工程
144 | 011103001002 | 橡胶板楼地面 | 1、橡胶地面（会议室、接待 室、茶水间） 2、10mm水泥砂浆找平层 3、2mm水泥自流层 | m2 | 154.01 | 208.97 | 32183.47
145 | 011103001003 | 橡胶板楼地面 | 1、橡胶地面（会议室主席台 地面） 2、30*30*2镀锌方管@300 3、双层9mm阻燃板基层 | m2 | 38.88 | 517.69 | 20127.79
146 | 011105004002 | 塑料板踢脚线 | 1、茶水间 2、橡胶踢脚线 | m | 12.98 | 17.27 | 224.16
147 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、接待室、会议室 2、哑光黑钛踢脚线 | m | 51.98 | 22.04 | 1145.64
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
148 | 011201002004 | 墙面装饰抹灰 | 1、白色无机涂料（茶水间） 2、大白抹灰层 3、砖浆抹灰层 4、防裂钢丝网 | m2 | 41.18 | 83.43 | 3435.65
149 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.墙面（接待室） 2.木质饰面板 | m2 | 54.57 | 308.79 | 16850.67
150 | 011201002002 | 墙面装饰抹灰 | 1、淡蓝色艺术肌理涂料（会 议室） 2、15mm阻燃板 3、内置吸音棉 4、骨架 | m2 | 29.8 | 274.71 | 8186.36
151 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、倍特板 2、15mm阻燃板 3、内置吸音棉 4、骨架 | m2 | 159.98 | 306.81 | 49083.46
152 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、冲孔吸音板 2、15mm阻燃板 3、内置吸音棉 4、骨架 | m2 | 35.24 | 280.31 | 9878.12
153 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、哑光黑钛不锈钢线条 | m | 100.68 | 32.97 | 3319.42
天棚工程
154 | 011302001003 | 天棚吊顶 | 1、白色无机涂料 2、蜂窝铝板基层 3、石膏板面层 4、会议室 | m2 | 114.25 | 422.8 | 48304.9
155 | 011302001008 | 天棚吊顶 | 1、白色无机涂料 2、蜂窝铝板基层 3、石膏板面层 4、会议室主席台、茶水间、 接待室 | m2 | 78.12 | 386.69 | 30208.22
156 | 010606001002 | 钢支撑、钢拉条 | 1、吊顶转换层 | t | 0.899 | 10878.36 | 9779.65
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第10页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
157 | 011304001002 | 灯带槽 | 1、灯带槽 | m2 | 14 | 167.28 | 2341.92
其他装饰工程
158 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、白色无缝石英石台面 2、石英石挡水条 3、18mm阻燃板 4、白色饰面板 5、哑光黑钛不锈钢条 | m2 | 2.28 | 3461.4 | 7891.99
拆除工程
159 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1、原吊顶拆除 | m2 | 192.89 | 13.51 | 2605.94
160 | 011604002002 | 立面抹灰层 | 1、墙面涂料及造型拆除 | m2 | 184.08 | 17.39 | 3201.15
161 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、地砖拆除 | m2 | 192.89 | 20.42 | 3938.81
162 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | 1、拆除砖墙（新增门处） | m3 | 0.23 | 73.16 | 16.83
163 | 011610001001 | 门窗拆除 | 1、拆除窗（新增M1524处） | 樘 | 1 | 25.48 | 25.48
164 | 010103002003 | 余方弃置 | 1、垃圾清运 | m3 | 71.51 | 24.93 | 1782.74
165 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除地面防静电木地板 | m2 | 203.2 | 12.73 | 2586.74
166 | 011611004001 | 拆除监控屏幕墙 |  | ㎡ | 63.2 | 102.87 | 6501.38
安装单位工程
电气工程
167 | 030404017001 | 配电箱 | 1.ALhys 2.距地1.6米暗装 | 台 | 1 | 2528.49 | 2528.49
168 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.WDZB-YJV-5*16 | m | 35.98 | 63.26 | 2276.09
169 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1. WDZB-YJV-5*16 | 个 | 1 | 119.37 | 119.37
170 | 030411001003 | 配管 | 1.SC50 | m | 31.6 | 38.99 | 1232.08
171 | 030411004004 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*2.5 | m | 990.61 | 4.04 | 4002.06
172 | 030411004005 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*4 | m | 279.39 | 5.1 | 1424.89
173 | 030411004006 | 配线 | 1.WDZB-BYJ-3*10 | m | 43.29 | 9.77 | 422.94
174 | 030411001006 | 配管 | 1.JDG20 | m | 159.83 | 11.7 | 1870.01
175 | 030411001007 | 配管 | 1.JDG32 | m | 6.6 | 17.95 | 118.47
176 | 030404035004 | 插座 | 1.普通五孔插座 2.10A 250V 3.距地0.3暗装 | 个 | 20 | 23.61 | 472.2
177 | 030404035006 | 插座 | 1.普通五孔插座 2.10A 250V 3.距地1.2米暗装 4.带控制开关 | 个 | 2 | 56.94 | 113.88
178 | 030404035007 | 插座 | 1.空调插座 2.距地2.2米暗装 | 个 | 6 | 29.91 | 179.46
179 | 030404035008 | 插座 | 1.LED屏电源插座 2.距地1.8米暗装 | 个 | 1 | 23.61 | 23.61
180 | 030404019002 | 控制开关 | 1.单联单控开关 2.10A 250V 3.距地1.3米暗装 | 个 | 1 | 19.74 | 19.74
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第11页 共11页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
181 | 030404019003 | 控制开关 | 1.双联单控开关 2.10A 250V 3.距地1.3米暗装 | 个 | 1 | 20.94 | 20.94
182 | 030404019004 | 控制开关 | 1.四联单控开关 2.10A 250V 3.距地1.3米暗装 | 个 | 5 | 27.29 | 136.45
183 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.LED灯带 10W/m 光通量 850Lm/m 2.吊顶安装 3.规格：6寸 外径178mm 开孔 14-16.5mm | m | 89.63 | 71.31 | 6391.52
184 | 030412004003 | LED筒灯 | 1.18W 色温=4000K 2.吊顶安装 3.规格：6寸 外径178mm 开孔 14-16.5mm | 套 | 92 | 110.15 | 10133.8
185 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装开关(插座 )盒 | 个 | 36 | 7.12 | 256.32
186 | 030411006005 | 接线盒 | 1.接线盒安装 暗装接线盒 | 个 | 99 | 6.95 | 688.05
187 | 030411006006 | 接线盒 | 1.86过线盒 | 个 | 1 | 6.95 | 6.95
188 | 030411001008 | 配管 | 1.明JDG20 | m | 213.62 | 22.02 | 4703.91
189 | 030411001009 | 配管 | 1.明JDG32 | m | 6.33 | 28.67 | 181.48
190 | 030413002004 | 凿(压)槽 | 1.剔堵槽、沟 砖结构 宽 mm*深mm (70*70) | m | 10.8 | 23.54 | 254.23
191 | 030413001003 | 铁构件 | 1.金属构件制作与安装 一般 铁构件制作 2.金属构件制作与安装 一般 铁构件安装 | kg | 26.49 | 17.08 | 452.45
暂列金
暂列金
合 计 | [6 empty] | 1521518

## 表06总价措施项目清单与计价表
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费 率（%） | 金 额（元）
靖海办公楼基础注浆加固
土建单位工程
1 | 安全文明施工费 | 239443 | / | 2682
1.1 | 基础加固 | 239443 | 1.12% | 2682
2 | 其他总价措施费 | 239443 | / | 431
2.1 | 基础加固 | 239443 | 0.18% | 431
3 | 扬尘防治措施费 | 2682 | / | 328
3.1 | 基础加固 | 2682 | 12.2% | 328
4 | 建筑工人实名制措施费 | 239443 | / | 287
4.1 | 基础加固 | 239443 | 0.12% | 287
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
2 | 其他总价措施费 |  | /
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
4 | 建筑工人实名制措施费 |  | /
室外网球场
土建单位工程
1 | 安全文明施工费 | 440757 | / | 2116
1.1 | 土石方工程 | 23177 | 0.48% | 111
1.2 | 混凝土工程 | 45120 | 0.48% | 216
1.3 | 楼地面工程 | 266541 | 0.48% | 1280
1.4 | 金属结构工程 | 100979 | 0.48% | 485
1.5 | 其他工程 | 4940 | 0.48% | 24
2 | 其他总价措施费 | 440757 | / | 1543
2.1 | 土石方工程 | 23177 | 0.35% | 81
2.2 | 混凝土工程 | 45120 | 0.35% | 158
2.3 | 楼地面工程 | 266541 | 0.35% | 933
2.4 | 金属结构工程 | 100979 | 0.35% | 353
2.5 | 其他工程 | 4940 | 0.35% | 17
3 | 扬尘防治措施费 | 2116 | / | 259
3.1 | 土石方工程 | 111 | 12.2% | 14
3.2 | 混凝土工程 | 216 | 12.2% | 27
3.3 | 楼地面工程 | 1280 | 12.2% | 156
3.4 | 金属结构工程 | 485 | 12.2% | 59
3.5 | 其他工程 | 24 | 12.2% | 3
4 | 建筑工人实名制措施费 | 440757 | / | 529
4.1 | 土石方工程 | 23177 | 0.12% | 28
4.2 | 混凝土工程 | 45120 | 0.12% | 54
4.3 | 楼地面工程 | 266541 | 0.12% | 320
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费 率（%） | 金 额（元）
4.4 | 金属结构工程 | 100979 | 0.12% | 121
4.5 | 其他工程 | 4940 | 0.12% | 6
安装单位工程
1 | 安全文明施工费 | 76062 | / | 365
1.1 | 照明工程 | 76062 | 0.48% | 365
2 | 其他总价措施费 | 76062 | / | 266
2.1 | 照明工程 | 76062 | 0.35% | 266
3 | 扬尘防治措施费 | 365 | / | 44
3.1 | 照明工程 | 365 | 12.2% | 44
4 | 建筑工人实名制措施费 | 76062 | / | 91
4.1 | 照明工程 | 76062 | 0.12% | 91
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
2 | 其他总价措施费 |  | /
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
4 | 建筑工人实名制措施费 |  | /
靖海办公室改造为职工活动中心
土建单位工程
1 | 安全文明施工费 | 383261 | / | 3334
1.1 | 拆除工程 | 14330 | 0.87% | 125
1.2 | 砌筑工程 | 13499 | 0.87% | 118
1.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 652 | 0.87% | 6
1.4 | 门窗工程 | 29822 | 0.87% | 259
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 54047 | 0.87% | 470
1.6 | 外墙面工程 | 52336 | 0.87% | 455
1.7 | 天棚工程 | 58525 | 0.87% | 509
1.8 | 楼地面装饰工程 | 69512 | 0.87% | 604
1.9 | 其他装饰工程 | 90538 | 0.87% | 788
2 | 其他总价措施费 | 383261 | / | 422
2.1 | 拆除工程 | 14330 | 0.11% | 16
2.2 | 砌筑工程 | 13499 | 0.11% | 15
2.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 652 | 0.11% | 1
2.4 | 门窗工程 | 29822 | 0.11% | 33
2.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 54047 | 0.11% | 60
2.6 | 外墙面工程 | 52336 | 0.11% | 58
2.7 | 天棚工程 | 58525 | 0.11% | 64
2.8 | 楼地面装饰工程 | 69512 | 0.11% | 76
2.9 | 其他装饰工程 | 90538 | 0.11% | 99
3 | 扬尘防治措施费 | 3334 | / | 406
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费 率（%） | 金 额（元）
3.1 | 拆除工程 | 125 | 12.2% | 16
3.2 | 砌筑工程 | 118 | 12.2% | 15
3.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 6 | 12.2% | 1
3.4 | 门窗工程 | 259 | 12.2% | 31
3.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 470 | 12.2% | 57
3.6 | 外墙面工程 | 455 | 12.2% | 55
3.7 | 天棚工程 | 509 | 12.2% | 62
3.8 | 楼地面装饰工程 | 604 | 12.2% | 74
3.9 | 其他装饰工程 | 788 | 12.2% | 96
4 | 建筑工人实名制措施费 | 383261 | / | 460
4.1 | 拆除工程 | 14330 | 0.12% | 17
4.2 | 砌筑工程 | 13499 | 0.12% | 17
4.3 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 652 | 0.12% | 1
4.4 | 门窗工程 | 29822 | 0.12% | 36
4.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 54047 | 0.12% | 64
4.6 | 外墙面工程 | 52336 | 0.12% | 63
4.7 | 天棚工程 | 58525 | 0.12% | 70
4.8 | 楼地面装饰工程 | 69512 | 0.12% | 84
4.9 | 其他装饰工程 | 90538 | 0.12% | 109
安装单位工程
1 | 安全文明施工费 | 81296 | / | 707
1.1 | 强电工程 | 55744 | 0.87% | 485
1.2 | 弱电工程 | 3450 | 0.87% | 30
1.3 | 给排水工程 | 22102 | 0.87% | 192
2 | 其他总价措施费 | 81296 | / | 89
2.1 | 强电工程 | 55744 | 0.11% | 62
2.2 | 弱电工程 | 3450 | 0.11% | 4
2.3 | 给排水工程 | 22102 | 0.11% | 24
3 | 扬尘防治措施费 | 707 | / | 86
3.1 | 强电工程 | 485 | 12.2% | 59
3.2 | 弱电工程 | 30 | 12.2% | 4
3.3 | 给排水工程 | 192 | 12.2% | 23
4 | 建筑工人实名制措施费 | 81296 | / | 98
4.1 | 强电工程 | 55744 | 0.12% | 67
4.2 | 弱电工程 | 3450 | 0.12% | 5
4.3 | 给排水工程 | 22102 | 0.12% | 27
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
2 | 其他总价措施费 |  | /
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费 率（%） | 金 额（元）
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
4 | 建筑工人实名制措施费 |  | /
监控室改造为多功能中型会议室
土建单位工程
1 | 安全文明施工费 | 292073 | / | 1402
1.1 | 一般土建 | 18746 | 0.48% | 90
1.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 407 | 0.48% | 2
1.3 | 门窗工程 | 6695 | 0.48% | 32
1.4 | 楼地面装饰工程 | 53681 | 0.48% | 258
1.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 93359 | 0.48% | 448
1.6 | 天棚工程 | 90635 | 0.48% | 435
1.7 | 其他装饰工程 | 7892 | 0.48% | 38
1.8 | 拆除工程 | 20660 | 0.48% | 99
2 | 其他总价措施费 | 292073 | / | 320
2.1 | 一般土建 | 18746 | 0.11% | 20
2.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 407 | 0.11%
2.3 | 门窗工程 | 6695 | 0.11% | 7
2.4 | 楼地面装饰工程 | 53681 | 0.11% | 59
2.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 93359 | 0.11% | 103
2.6 | 天棚工程 | 90635 | 0.11% | 99
2.7 | 其他装饰工程 | 7892 | 0.11% | 8
2.8 | 拆除工程 | 20660 | 0.11% | 23
3 | 扬尘防治措施费 | 1402 | / | 170
3.1 | 一般土建 | 90 | 12.2% | 11
3.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 2 | 12.2%
3.3 | 门窗工程 | 32 | 12.2% | 4
3.4 | 楼地面装饰工程 | 258 | 12.2% | 31
3.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 448 | 12.2% | 54
3.6 | 天棚工程 | 435 | 12.2% | 53
3.7 | 其他装饰工程 | 38 | 12.2% | 5
3.8 | 拆除工程 | 99 | 12.2% | 12
4 | 建筑工人实名制措施费 | 292073 | /
4.1 | 一般土建 | 18746
4.2 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 407
4.3 | 门窗工程 | 6695
4.4 | 楼地面装饰工程 | 53681
4.5 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 93359
4.6 | 天棚工程 | 90635
4.7 | 其他装饰工程 | 7892
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费 率（%） | 金 额（元）
4.8 | 拆除工程 | 20660
安装单位工程
1 | 安全文明施工费 | 38358 | / | 184
1.1 | 电气工程 | 38358 | 0.48% | 184
2 | 其他总价措施费 | 38358 | / | 42
2.1 | 电气工程 | 38358 | 0.11% | 42
3 | 扬尘防治措施费 | 184 | / | 22
3.1 | 电气工程 | 184 | 12.2% | 22
4 | 建筑工人实名制措施费 | 38358 | / | 46
4.1 | 电气工程 | 38358 | 0.12% | 46
暂列金
1 | 安全文明施工费 |  | /
2 | 其他总价措施费 |  | /
3 | 扬尘防治措施费 |  | /
4 | 建筑工人实名制措施费 |  | /
合 计 |  |  |  | 16729

## 表07单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
靖海办公楼基础注浆加固
土建单位工程
基础加固
1 | 011705001002 | 大型机械设备进出 场及安拆 | 1.液压钻机进出场费 | 项 | 1 | 5385.33 | 5385.33
暂列金
暂列金
室外网球场
土建单位工程
土石方工程
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出 场及安拆 | 1.履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外 | 项 | 1 | 2416.14 | 2416.14
混凝土工程
3 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 垫层 | m2 | 33.23 | 69.33 | 2303.87
4 | 011702001001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立 基础 | m2 | 35.04 | 70.22 | 2460.63
楼地面工程
5 | 041106001001 | 大型机械设备进出 场及安拆 |  | 项 | 1 | 3411.71 | 3411.71
金属结构工程
其他工程
安装单位工程
照明工程
6 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 66.79 | 66.79
暂列金
暂列金
靖海办公室改造为职工活动中心
土建单位工程
拆除工程
砌筑工程
7 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1、加气混凝土砌块砌筑脚手 架 | m2 | 115.6 | 10.94 | 1264.52
混凝土及钢筋混凝土工程
8 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 6.41 | 68.04 | 436.15
门窗工程
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
外墙面工程
9 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封 闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网 ) | m2 | 307.5 | 51.85 | 15944.24
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：漳州南培训中心提升改造工程 | [5 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
天棚工程
楼地面装饰工程
其他装饰工程
安装单位工程
强电工程
10 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 736.62 | 736.62
弱电工程
11 | 031301017004 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 60.65 | 60.65
给排水工程
12 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 316.65 | 316.65
暂列金
暂列金
监控室改造为多功能中型会议室
土建单位工程
一般土建
混凝土及钢筋混凝土工程
门窗工程
楼地面装饰工程
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 (平均 6.677m) | m2 | 192.89 | 13.51 | 2605.1
天棚工程
其他装饰工程
拆除工程
安装单位工程
电气工程
14 | 031301017006 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 332.55 | 332.55
暂列金
暂列金
合 计 | [6 empty] | 37740.95