## 工程量清单
长汀收费站房屋改造提升工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (盖单位公章) |  | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 审 核 人:
| (签字) |  | (签字、加盖执业印章)
编制时间: | 2023年12月05日 | 审核时间:

## 工程项目造价汇总表
工程项目造价汇总表
工程名称:长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 单体建筑
合 计

## 单项工程造价汇总表
单项工程造价汇总表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 单体建筑 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 安全文明施工费(元) | 人工费 （元）
1 | 房屋建筑与装饰工程
2 | 安装工程
合 计

## 单位工程造价汇总表
单位工程造价汇总表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 单体建筑 房屋建筑与装饰工程 |  | 第1页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 卫生间防水
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 其他装饰工程
1.7 | 拆除工程
1.8 | 门窗工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3
单位工程造价汇总表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 单体建筑 安装工程 |  | 第2页 共2页
序号 | 汇 总 内 容 | 金 额(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 给水系统
1.4 | 热水系统
1.5 | 排水系统
1.6 | 强电系统
1.7 | 应急照明
1.8 | 智能化系统
1.9 | 火灾自动 报警
1.10 | 防雷接地
1.11 | 空调工程
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 扬尘污染防治措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合 计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第1页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 010402001005 | 砌块墙 | (1)200mm、A3.5 (2)加气混凝土专用砌筑砂浆 | m3 | 78.229
2 | 010402001006 | 砌块墙 | (1)100mm、A3.5 (2)加气混凝土专用砌筑砂浆 | m3 | 65.73
3 | 010401004001 | 多孔砖墙 | (1)200厚 (2)M5砂浆砌筑 | m3 | 15.344
4 | 010401005002 | 空心砖墙 | (1)水泥空心砖 (2)M5现拌混合砂浆 | m3 | 12.06
5 | 010503004002 | 圈梁 | (1)C25预拌非泵送普通混凝土(圈梁) | m3 | 9.64
6 | 010607005002 | 砌块墙钢丝网加固 | (1)镀锌钢丝网 | m2 | 281.56
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
7 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料2道 | m2 | 285
8 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | (1)1.5厚聚合物水泥(JS)防水涂料 | m2 | 216.08
9 | 011101006005 | 平面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆防水保护层 | m2 | 285
10 | 010904001005 | 楼（地）面卷材防水 | (1)2mm厚丙纶卷材 (2)2层 | m2 | 285
11 | 011101006006 | 平面砂浆找平层 | (1)15厚1：2.5水泥砂浆防水保护层 | m2 | 285
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
12 | 011102003010 | 块料楼地面 | (1)600*1200仿水磨石地砖 (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 | m2 | 168.27
13 | 011102003011 | 块料楼地面 | (1)750*1500仿水磨石地砖 (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 | m2 | 215.516
14 | 011102003012 | 块料楼地面 | (1)150*1500仿木纹砖 (2)20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 (3)素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 | m2 | 80
15 | BC006 | 美缝 | (1)双组份美缝剂 | m | 1535.144
16 | 011101003005 | 细石混凝土楼地面 | (1)50mm厚C20细石混凝土找平层 | m2 | 463.786
17 | 011104002007 | 竹、木（复合）地板 | (1)12mm厚强化地板 | m2 | 258.039
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第2页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)3mm厚防潮膜
18 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | (1)3厚水泥自流平 | m2 | 258.039
19 | 010201002001 | 铺设防潮膜 | (1)3mm厚防潮膜 | m2
20 | 011101003006 | 细石混凝土楼地面 | (1)30mm厚C20细石水泥砂浆找平层 | m2 | 258.039
21 | 011104002008 | 竹、木（复合）地板 | (1)50*50*4 镀锌方钢 (2)18厚阻燃基层板 (3)12厚强化地板 (4)一层茶室 有骨架 | m2 | 30.261
22 | 011104002009 | 竹、木（复合）地板 | (1)木方龙骨 (2)18厚阻燃基层板 (3)12厚强化地板 (4)二、三层大床房B | m2 | 34.84
23 | 011102001005 | 石材楼地面 | (1)石材酸洗饰面 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（暂按） | m2 | 67.03
24 | 011101001009 | 水泥砂浆楼地面 | (1)15厚1:2.5水泥砂浆防水保护层 | m2 | 67.03
25 | 011101001010 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 67.03
26 | 011102001006 | 石材楼地面 | (1)30mm水洗石饰面 (2)30mm厚1:3干硬性水泥砂浆（暂按） | m2 | 274.41
27 | 011101001011 | 水泥砂浆楼地面 | (1)10厚低强度等级砂浆隔离层 | m2 | 253.91
28 | 010904001006 | 楼（地）面卷材防水 | (1)二层露台 (2)3厚SBS防水卷材 (3)二层 | m2 | 20.05
29 | 011101001012 | 水泥砂浆楼地面 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 274.41
30 | 010404001003 | 垫层 | (1)LC5.0轻集料混凝土 | m3 | 8.232
31 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (1)40mm高1.0mm厚黑色不锈钢饰面(哑光) | m | 956.63
32 | 011108001007 | 石材零星项目 | (1)20mm大理石门槛石 (2)30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层 | m2
33 | 011108001008 | 石材零星项目 | (1)20mm厚石材饰面 | m2 | 5.8
34 | 011502001005 | 金属装饰线 | (1)1cm实心铜条收边 | m | 98.65
35 | 011108001009 | 石材零星项目 | (1)黄洞石台面 (2)30mm1:3干硬性水泥砂浆 | m2 | 7.548
36 | 050202003001 | 满(散)铺砂卵石护岸(自然护岸) | (1)散布卵石 | m2 | 85
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
37 | 011406001019 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刮腻子三遍 (2)第一遍滚涂底漆，干燥后滚涂底色， | m2 | 960.53
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第3页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
干燥后批刮微水泥，干燥后再批微水泥做工艺造型效果，干燥后上罩面，干燥后打磨，打磨后清理粉尘，清理好后再滚涂罩面两次
38 | 011201004010 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 960.53
39 | 011406001020 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刮腻子三遍 (2)第一遍滚涂底漆，干燥后滚涂底色，干燥后批刮微水泥，干燥后再批微水泥做工艺造型效果，干燥后上罩面，干燥后打磨，打磨后清理粉尘，清理好后再滚涂罩面两次 | m2 | 174.32
40 | 011201004011 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平(内含5%防水剂) | m2 | 174.32
41 | 011204003006 | 块料墙面 | (1)600*1200墙砖 (2)10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 (3)建筑胶混凃，背胶刷面 | m2 | 216.08
42 | BC007 | 美缝 | (1)双组份美缝剂 | m | 864.32
43 | 011201004012 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 216.08
44 | 011406001021 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刮腻子三遍 (2)第一遍滚涂底漆，干燥后滚涂底色，干燥后批刮微水泥，干燥后再批微水泥做工艺造型效果，干燥后上罩面，干燥后打磨，打磨后清理粉尘，清理好后再滚涂罩面两次 | m2 | 8.28
45 | 011207001017 | 墙面装饰板 | (1)难燃木饰面 (2)18厚橡木实木贴皮山纹直纹混拼半开放 (3)哑光抗指纹 (4)纵向固定挂件与墙面锚固,依据造型设计要求,可先铺阻燃基层板打底 | m2 | 344.8
46 | 011207001018 | 墙面装饰板（重新询价） | (1)格栅木饰面 (2)18厚橡木实木贴皮山纹直纹混拼半开放 (3)哑光抗指纹 (4)纵向固定挂件与墙面锚固,依据造型设计要求,可先铺阻燃基层板打底 | m2 | 36.5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第4页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
47 | 011207001019 | 墙面装饰板 | (1)弧形木饰面 (2)18厚橡木实木贴皮山纹直纹混拼半开放 (3)哑光抗指纹 (4)纵向固定挂件与墙面锚固,依据造型设计要求,可先铺阻燃基层板打底 | m2 | 6
48 | 011204001002 | 石材墙面 | (1)PU石皮(600*2400) (2)5mm1:1现拌抹灰砂浆粘结 (3)建筑胶混凃，背胶刷面 | m2 | 23.17
49 | 011207001020 | 墙面装饰板 | (1)布艺硬包饰面 (2)纵向固定挂件与墙面锚固,依据造型设计要求,可先铺阻燃基层板打底 | m2 | 100.668
50 | 011207001021 | 墙面装饰板 | (1)银镜(由厂家深化图纸) | m2 | 15.372
51 | 011204003007 | 块料墙面 | (1)仿水磨石砖 (2)10mm厚1:3水泥砂浆粘贴层 | m2 | 13.63
52 | 011207001022 | 墙面装饰板 | (1)门楣板 (2)木饰面 (3)纵向固定挂件与墙面锚固,依据造型设计要求,可先铺阻燃基层板打底 | m2 | 14.76
53 | 011207001023 | 墙面装饰板 | (1)加厚搁板 (2)80mm | m | 25.585
54 | 011210002002 | 金属隔断 | (1)卫生间隔断 (2)铝合金骨架 (3)10厚钢化玻璃 | m2 | 18.616
55 | 011201004013 | 立面砂浆找平层 | (1)20厚1:3水泥砂浆找平 | m2 | 20.318
56 | 011406001022 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刮腻子两遍 (2)墙面白色无机涂料 | m2 | 20.318
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
57 | 011406001023 | 抹灰面油漆涂料 | (1)孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 (2)无机涂料三遍（一底、二面漆） | m2 | 615.6
58 | 011406001024 | 抹灰面油漆涂料 | (1)孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 (2)防水无机涂料 | m2 | 354.54
59 | 011406001025 | 抹灰面油漆涂料 | (1)刮腻子三遍 (2)第一遍滚涂底漆 | m2 | 21.276
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第5页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
，干燥后滚涂底色，干燥后批刮微水泥，干燥后再批微水泥做工艺造型效果，干燥后上罩面，干燥后打磨，打磨后清理粉尘，清理好后再滚涂罩面两次
|  | 分部小计 |  |  | 991.416
60 | 011302001012 | 天棚吊顶 | (1)60系龙骨 (2)用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,中距横向1200,纵向1000 (3)9.5mm厚纸面石膏板 (4)9.5mm厚纸面石膏板 | m2 | 522.474
61 | 011302001013 | 天棚吊顶 | (1)60系龙骨 (2)用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,中距横向1200,纵向1000 (3)9.5mm厚防潮板石膏板 (4)9.5mm厚防潮板石膏板 | m2 | 325.62
|  | 分部小计 |  |  | 848.094
62 | 011302001014 | 天棚吊顶 | (1)60系龙骨 (2)用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,中距横向1200,纵向1000 (3)木工板阻燃处理 (4)木饰面 | m2 | 174.15
63 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (1)木质窗帘盒 | m | 105
64 | 011304002001 | 风口 | (1)成品铝合金检修口 | 个 | 30
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
65 | 011502001006 | 金属装饰线 | (1)成品铝合金收口条 | m | 78.5
66 | 011501003009 | 衣柜 | (1)衣柜＆行李架（定制） | m2
67 | 011501006005 | 书柜 | (1)开放书架（定制） 书吧 | m2
68 | 011501006006 | 书柜 | (1)大厅装饰柜（定制） | m2
69 | 011501012002 | 吧台背柜 | (1)水吧台（餐厅定制） | m2
70 | 011501010002 | 隔板 | (1)餐厅隔板（含灯带） 350mm | m | 4.8
71 | 011501011006 | 矮柜 | (1)书桌柜 (2)900*950*550 (3)（定制） | 个 | 4
72 | 011501011007 | 矮柜 | (1)台盘柜 (2)600mm宽 | m | 28.95
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第6页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(3)（定制）
73 | 011505001002 | 洗漱台 | (1)20厚 岩板洗漱台 (2)角钢支架 | m2 | 17.37
74 | 011501020002 | 服务台 | (1)服务台+2m茶桌制作 | 个
75 | BC004 | 卡座 | (1)卡座 | m
76 | 011501003010 | 衣柜 | (1)茶室衣柜 (2)详茶室衣柜大样图 | m2 | 4.362
77 | 011501003011 | 衣柜 | (1)大床房及双床房A衣柜 (2)详大样图 | m2 | 9.261
78 | 011501003012 | 衣柜 | (1)大床房双床房B衣柜 (2)详大样图 | m2 | 38.88
79 | 011501003013 | 衣柜 | (1)双床房C衣柜 (2)详大样图 | m2 | 4.512
80 | 011501003014 | 衣柜 | (1)亲子房衣柜1 (2)详大样图 | m2 | 3.239
81 | 011501003015 | 衣柜 | (1)亲子房衣柜2 (2)详大样图 | m2 | 5.88
82 | 011501014001 | 酒吧台 | (1)餐厅吧台 | 个
83 | BC005 | 定制柜 | (1)WD01定制地柜 | m
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
84 | 011601001002 | 砖（石）砌体拆除 | (1)原墙体拆除（含附着物） | m3 | 159.303
85 | 011605001001 | 平面块料拆除 | (1)原地砖拆除（含附着物） | m2 | 1000
86 | 011605002001 | 立面块料拆除 | (1)拆除原墙面块料（含附着物） | m2 | 150
87 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | (1)拆除原墙面水泥砂浆找平层（含附着物） | m2 | 200
88 | 011610001001 | 门窗拆除 | (1)原门窗拆除 | 樘 | 140
89 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | (1)原栏杆拆除 | m | 125
90 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)原卫生间吊顶拆除 | m2 | 70
91 | 011614002001 | 柜体拆除 | (1)原衣柜拆除 | m2 | 90.72
92 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除洗脸盆 | 套 | 28
93 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除坐式大便器 | 套 | 28
94 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 | (1)拆除淋浴器 | 套 | 28
95 | 010103002002 | 余方弃置 |  | m3 | 704.1
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
96 | 010801002009 | 木质门带套 | (1)M1 | 樘 | 14
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第7页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)成品套装单开门（含吸音条、防盗链） (3)900*2400
97 | 010801001005 | 木质门 | (1)M2 (2)4mm厚冰裂板移动门 (3)1700*3050 | 樘 | 1
98 | 010801002010 | 木质门带套 | (1)M3 (2)670*2200 | 樘 | 4
99 | 010801001006 | 木质门 | (1)M4 木饰面移动门 (2)1050*2400 | 樘 | 1
100 | 010801001007 | 木质门 | (1)M5 木饰面移动门 (2)1050*2400 | 樘
101 | 010801002011 | 木质门带套 | (1)M6 (2)成品套装双开门（含吸音条、防盗链） (3)1600*2400 | 樘 | 1
102 | 010801002012 | 木质门带套 | (1)M7 (2)成品套装单开门 (3)840*2355 | 樘 | 1
103 | 010801001008 | 木质门 | (1)M8 木饰面移动门 (2)900*2400 | 樘 | 1
104 | 010805005004 | 全玻自由门 | (1)M9 10mm长虹玻璃 (2)850*2400 | m2 | 10.2
105 | 010805005005 | 玻璃门 | (1)GL01超白钢化玻璃门 | m2 | 50.05
106 | 011210003002 | 玻璃隔断 | (1)GL01成品玻璃隔断 | m2 | 51.804
107 | 010808004005 | 金属门窗套 | (1)MT01黑色哑光不锈钢门套 | m2 | 30.03
108 | 010802003006 | 钢质防火门 | (1)FM乙1224 | m2 | 23.04
109 | 010802003007 | 钢质防火门 | (1)FM乙0924 | m2 | 4.32
110 | 010802003008 | 钢质防火门 | (1)FM乙0821 | m2 | 1.68
111 | 010808004006 | 金属门窗套 | (1)木龙骨 (2)15厚阻燃板 (3)1.2mm厚黑色哑光不锈钢门套 | m2 | 12.87
112 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | (1)大厅 (2)固定15厚玻璃幕墙 | m2 | 40
113 | 010802001003 | 金属（塑钢）门 | (1)MC1 | m2 | 2.1
114 | 011209002001 | 全玻(无框玻璃)幕墙 | (1)15MM超白钢化玻璃铝合金边框幕墙 | m2 | 34.71
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
115 | 030901002003 | 消火栓钢管 | (1)内外热镀锌钢管DN100 | m | 78.29
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第8页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
116 | 030901002004 | 消火栓钢管 | (1)内外热镀锌钢管DN65 | m | 3.51
117 | 031201001001 | 管道刷油 | (1)管道刷油(红丹防锈漆 第二遍) (2)管道刷油(调和漆 第二遍) | m2 | 34.07
118 | 030413001006 | 铁构件 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) (4)管道支架制作(单件重量100kg以内) (5)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 53.101
119 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀DN100 (2)沟槽法兰安装(公称直径100mm以内) | 个 | 2
120 | 030901010001 | 室内消火栓 574.56+85=659.56 | (1)消火栓箱:消火栓SG18B65Z-J单栓铝合金消火栓箱。内设SN65型消火栓L=25米长水带一条,水枪口径为φ19,消防软管卷盘一套,箱内设消火栓报警按钮 | 套 | 6
121 | 031002003016 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径108mm以内) | 个 | 9
122 | 031002003017 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 2
123 | 030901013001 | 灭火器 | (1)灭火器箱内含1具2-MF/ABC-4 | 具/组 | 6
124 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试(消火栓灭火系统) | 点
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
125 | 030901001007 | 水喷淋 PP-R φ32×3.6 | (1)水喷淋 PP-R φ32×3.6 | m | 346.83
126 | 030901001008 | 水喷淋 PP-R φ40×4.5 | (1)水喷淋 PP-R φ40×4.5 | m | 68.53
127 | 030901001009 | 水喷淋 PP-R φ50×6.9 | (1)水喷淋 PP-R φ50×6.9 | m | 49.19
128 | 030901001010 | PE给水管（PN1.6Mpa）Φ63 | (1)PE给水管（PN1.6Mpa）Φ63 | m | 41.58
129 | 030901001011 | 水喷淋钢管 | (1)PE给水管（PN1.6Mpa）Φ110 | m | 43.05
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第9页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
130 | 030901001012 | 水喷淋钢管 | (1)PE给水管（PN1.6Mpa）Φ160 | m | 70.32
131 | 030413001007 | 铁构件 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) (4)管道支架制作(单件重量100kg以内) (5)管道支架安装(单件重量100kg以内) | kg | 236.011
132 | 031003003010 | 焊接法兰阀门 | (1)信号阀DN100 | 个 | 2
133 | 031003003011 | 焊接法兰阀门 | (1)水流指示器DN100 | 个 | 2
134 | 031003003012 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀DN150 (2)沟槽法兰安装(公称直径150mm以内) | 个 | 2
135 | 031003003013 | 焊接法兰阀门 | (1)闸阀DN50 (2)沟槽法兰安装(公称直径50mm以内) | 个 | 3
136 | 031003003014 | 法兰阀门 | (1)信号阀DN150 (2)塑料法兰安装(公称直径150mm以内) | 个 | 5
137 | 031003003015 | 法兰阀门 | (1)水流指示器DN150 (2)塑料法兰安装(公称直径150mm以内) | 个 | 1
138 | 031003003016 | 焊接法兰阀门 | (1)湿式报警阀DN150 (2)塑料法兰安装(公称直径150mm以内) | 个 | 1
139 | 031003001011 | 螺纹阀门 | (1)自动排气阀安装(公称直径15mm以内) | 个 | 1
140 | 031003001012 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 1
141 | 031003001013 | 螺纹阀门 | (1)末端试水阀DN25 | 个 | 2
142 | 030901008001 | 末端试水装置 | (1)末端试水装置(公称直径25mm以内) | 组 | 1
143 | 031002003018 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径108mm以内) | 个
144 | 031002003019 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径150mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径200mm以内) | 个
145 | 031002003020 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) | 个
146 | 031002003021 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径150mm以内) | 个
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第10页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
(2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径150mm以内)
147 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | (1)水喷淋(雾)喷头(无吊顶 公称直径15mm以内) | 个 | 173
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
148 | 031001007003 | 复合管 | (1)室外塑料给水管(热熔连接) 外径90mm以内 (2)管道消毒、冲洗(公称直径80mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm90×90) | m | 170.75
149 | 031001007004 | 复合管 | (1)PP-R给水管外径75mm以内 (2)砖结构(宽mm×深mm90×90) (3)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 86
150 | 031001006014 | 塑料管 | (1)室内塑料给水PP-RDN65 (2)砖结构(宽mm×深mm70×70) (3)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 311.7
151 | 031001006015 | 塑料管 | (1)室内塑料给水PP-RDN32 (2)砖结构(宽mm×深mm70×70) (3)管道消毒、冲洗(公称直径32mm以内) | m | 41.37
152 | 031001006016 | 塑料管 | (1)室内塑料给水PP-RDN25 (2)管道消毒、冲洗(公称直径25mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 17.62
153 | 031001006017 | 塑料管 | (1)室内塑料给水PP-RDN20 (2)管道消毒、冲洗(公称直径20mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 55.54
154 | 031001006018 | 塑料管 | (1)室内塑料给水PP-RDN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 705.48
155 | 031002003022 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径83mm以内) | 个 | 2
156 | 031002003023 | 套管 | (1)刚性防水套管制 | 个 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第11页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
作(介质管道公称直径80mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径80mm以内)
157 | 031003013001 | 水表(塑料) | (1)普通水表安装(螺纹连接)(公称直径65mm以内) | 组/个 | 2
158 | 031003001014 | 螺纹阀门(塑料) | (1)闸阀DN80 | 个 | 1
159 | 031003001015 | 螺纹阀门(塑料) | (1)截止阀DN65 | 个 | 3
160 | 031003001016 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN25 | 个 | 2
161 | 031003001017 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN20 | 个 | 4
162 | 031003001018 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 64
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
163 | 031001006019 | 塑料管 | (1)室内塑料管(电熔连接)PP-RDN65 (2)砖结构(宽mm×深mm70×70) (3)管道消毒、冲洗(公称直径65mm以内) | m | 224.07
164 | 031001006020 | 塑料管 | (1)室内塑料管(电熔连接)PP-RDN40 (2)管道消毒、冲洗(公称直径40mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 69.92
165 | 031001006021 | 塑料管 | (1)室内塑料管(电熔连接)PP-RDN15 (2)管道消毒、冲洗(公称直径15mm以内) (3)砖结构(宽mm×深mm70×70) | m | 134.15
166 | 011001006001 | 管道保温隔热 | (1)带铝箔离心玻璃棉安装(管道DN125mm以下 厚度40mm) | m2 | 60.833
167 | 031002003024 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径65mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) | 个
168 | 031002003025 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)混凝土楼板钻孔(钻孔直径63mm以内) | 个
169 | 031003001019 | 螺纹阀门 | (1)截止阀DN15 | 个 | 45
170 | 031003001020 | 螺纹阀门(塑料) | (1)自动排气阀安装(公称直径20mm以内) | 个 | 1
171 | 030109001001 | 离心式泵 | (1)直热承压式空气源热泵热水系统 | 台 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第12页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
172 | 010101007004 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内1.5m深) | m | 95.63
173 | 010101007005 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径50mm以内16m深) | m | 40.16
174 | 031001006022 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径110mm以内 | m | 309.38
175 | 031001006023 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径75mm以内 | m | 25.33
176 | 031001006024 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 外径50mm以内 | m | 90.99
177 | 031002003026 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径100mm以内) (2)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径100mm以内) (3)阻火圈安装(公称直径100mm以内) | 个 | 16
178 | 031002003027 | 套管 | (1)一般钢套管制作安装(介质管道公称直径50mm以内) (2)预留孔洞(混凝土楼板 公称直径50mm以内) | 个 | 1
179 | 031002003028 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径100mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径100mm以内) | 个 | 12
180 | 031002003029 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 1
181 | 031004014007 | 给、排水附(配)件 | (1)地漏安装(公称直径50mm以内 带存水弯) | 个/组 | 49
182 | 031004003004 | 洗脸盆 | (1)混合冷热龙头，DL363R (2)立柱盆，LT-032 | 组 | 2
183 | 031004003005 | 洗脸盆 | (1)混合冷热龙头，TLS04309B (2)洗脸盆，LW596RB | 组 | 8
184 | 031004003006 | 洗脸盆 | (1)混合冷热龙头，TLG02301B (2)台下盆，LW1515B | 组 | 11
185 | 031004006004 | 大便器 | (1)坐便器，CW982EB/SW982EB+TCF3A260KCN | 组 | 15
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第13页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
186 | 031004006005 | 大便器 | (1)分体坐便器，CW982EB/SW982EB+TC400CVK-1 | 组 | 1
187 | 031004006006 | 大便器 | (1)蹲便器，CW8RB+TCP01-32 | 组 | 1
188 | 031004007001 | 小便器 | (1)挂斗式小便器，UWN180HB (2)小便斗感应器，DUE114UPE | 组 | 1
189 | 031004010001 | 淋浴器 | (1)淋浴套组，TBW02003BA+DB359+TBW08009C+TBW02005C | 套 | 15
190 | 031004008006 | 其他成品卫生器具 | (1)独立式浴缸，PAY1717CPT | 组 | 5
191 | 031004014008 | 给、排水附(配)件 | (1)独立式落地浴缸龙头，DM359CFR | 个/组 | 3
192 | 031004008007 | 其他成品卫生器具(室外露台) | (1)独立式浴缸，HT-2208A(不含龙头） | 组 | 1
193 | 031004014009 | 给、排水附(配)件 | (1)缸边龙头，TBS01202BA | 个/组 | 1
194 | 031004008008 | 其他成品卫生器具 | (1)成品拖布池，SKW322B/SKW322FB (2)拖把池龙头，DBS105S | 组 | 1
195 | 031004008009 | 其他成品卫生器具 | (1)手纸架 | 组 | 17
196 | 031004008010 | 其他成品卫生器具 | (1)悬挂式浴巾架 (2) | 组 | 7
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
197 | 030411003005 | 桥架 | (1)金属桥架200*100 | m | 50.33
198 | 030411003006 | 桥架 | (1)金属桥架150×75 | m | 8.45
199 | 030411003007 | 桥架 | (1)金属桥架100*50 | m
200 | 030413001008 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 74.442
201 | 031201003005 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | m2 | 74.442
202 | 030404017012 | 配电箱 | (1)配电箱AP2-1 | 台 | 1
203 | 030404017013 | 配电箱 | (1)配电箱ALE | 台 | 1
204 | 030404017014 | 配电箱 | (1)配电箱RSX | 台 | 1
205 | 030404017015 | 配电箱 | (1)配电箱1AL1 | 台 | 1
206 | 030404017016 | 配电箱 | (1)配电箱AL1 | 台 | 1
207 | 030404017017 | 配电箱 | (1)配电箱AL2 | 台 | 1
208 | 030404017018 | 配电箱 | (1)配电箱AL3 | 台 | 1
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第14页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
209 | 030404017019 | 配电箱 | (1)配电箱FJX1 | 台 | 13
210 | 030404017020 | 配电箱 | (1)配电箱FJX2 | 台 | 1
211 | 030404017021 | 配电箱 | (1)配电箱DTX | 台 | 1
212 | 030411001019 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤150mm) | m | 1.74
213 | 030411001020 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤65mm) | m | 7.98
214 | 030411001021 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm) | m | 16.44
215 | 030411001022 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm) | m | 50.98
216 | 030411001023 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤25mm) | m | 91.45
217 | 030411001024 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 683.57
218 | 030411001025 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 1742.54
219 | 030411001026 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 173.69
220 | 030411001027 | 配管 | (1)金属软管DN150 | m | 0.5
221 | 030411001028 | 配管 | (1)金属软管DN70 | m | 0.5
222 | 030411001029 | 配管 | (1)金属软管DN25 | m | 7
223 | 030408001006 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZB-4X120+1X70 五芯电力电缆敷设 | m | 59.51
224 | 030408001007 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZB-4X25+1X16 五芯电力电缆敷设 | m | 34.85
225 | 030408001008 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZB-4X35+1X16 五芯电力电缆敷设 五芯电力电缆敷设 | m | 49.52
226 | 030408001009 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-3x2.5 | m | 63.31
227 | 030408001010 | 电力电缆 | (1)室内铜芯电力电缆敷设WDZBN-YJY-5x10 五芯电力电缆敷设 | m | 97.46
228 | 030408006005 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) | 个 | 10
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第15页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
229 | 030408006006 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤10mm2) | 个 | 12
230 | 030408006007 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤35mm2) | 个 | 8
231 | 030408006008 | 电力电缆头 | (1)1KV以下室内干包式铜芯电力电缆(电缆截面≤120mm2) | 个 | 2
232 | 030411004018 | 配线 | (1)穿动力线WDZB-BYJ-6 | m | 362.85
233 | 030411004019 | 配线 | (1)穿照明线WDZN-BYJ-2.5 | m | 177.42
234 | 030411004020 | 配线 | (1)穿照明线WDZB-BYJ-2.5 | m | 5754.02
235 | 030411004021 | 配线 | (1)穿照明线BYJR-2.5 | m | 1587.01
236 | 030411004022 | 配线 | (1)穿照明线BYJR-4 | m | 203.17
237 | 030411004023 | 配线 | (1)穿照明线WDZB-BYJ-4 | m | 406.34
238 | 030411004024 | 配线 | (1)线槽配线WDZB-BYJ-6 | m | 838.83
239 | 030404035004 | 插座 | (1)二加三孔插座 | 个 | 265
240 | 030404035005 | 插座 | (1)带USB的五孔插座 | 个 | 5
241 | 030404035006 | 插座 | (1)防水清洁五孔插座 | 个 | 3
242 | 030404034008 | 照明开关 | (1)单联翘板开关 | 个 | 20
243 | 030404034009 | 照明开关 | (1)双联翘板开关 | 个 | 47
244 | 030404034010 | 照明开关 | (1)三联翘板开关 | 个 | 18
245 | 030404034011 | 照明开关 | (1)单联双控开关 | 个 | 4
246 | 030404034012 | 照明开关 | (1)双联双控开关 | 个 | 26
247 | 030404034013 | 照明开关 | (1)三联双控开关 | 个 | 2
248 | 030404034014 | 照明开关 | (1)三联双控开关 | 个 | 2
249 | 030412001010 | 普通灯具 | (1)吸顶灯12W | 套 | 2
250 | 030412001011 | 普通灯具 | (1)吸顶灯24W | 套 | 10
251 | 030412001012 | 普通灯具 | (1)感应夜灯 | 套 | 24
252 | 030412001013 | 普通灯具 | (1)床头吊灯 | 套 | 21
253 | 030412001014 | 普通灯具 | (1)井道壁灯40W | 套 | 2
254 | 030412001015 | 普通灯具 | (1)嵌入式防水深照型射灯9W | 套 | 16
255 | 030412001016 | 普通灯具 | (1)嵌入式射灯9W | 套 | 325
256 | 030412001017 | 普通灯具 | (1)双管荧光灯 | 套 | 6
257 | 030412001018 | 普通灯具 | (1)双管荧光灯 | 套 | 361.08
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第16页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
258 | 030411006008 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 728
259 | 030411006009 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 34
260 | 030404033001 | 风扇 | (1)民用电器安装(风扇安装 排气扇) | 台 | 33
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
261 | 030404017022 | 配电箱 | (1)应急照明集中电源，0.3KVA | 台 | 1
262 | 030411001030 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 722.99
263 | 030411004025 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZBN-RYJS-2x2.5 | m | 734.99
264 | 030412004008 | 装饰灯 | (1)应急照明吸顶灯6W | 套 | 49
265 | 030412004009 | 装饰灯 | (1)层号灯1W | 套 | 6
266 | 030412004010 | 装饰灯 | (1)应急照明吸顶灯3W | 套 | 15
267 | 030412004011 | 装饰灯 | (1)疏散指示灯1W | 套 | 23
268 | 030412004012 | 装饰灯 | (1)应急照明壁灯6W | 套 | 7
269 | 030412004013 | 装饰灯 | (1)安全出口标志灯1W | 套 | 12
270 | 030412004014 | 装饰灯 | (1)双面多信息复合标志灯1W | 套 | 7
271 | 030411006010 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 119
智能化系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
272 | 030411003008 | 桥架 | (1)金属桥架100*50 | m | 63.6
273 | 030413001009 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 27.857
274 | 031201003006 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | m2 | 27.857
275 | 030502001001 | 机柜、机架 | (1)安装机柜、机架(墙挂式(600×600*1800)) (2)广播功率放大器 (3)6T硬盘 (4)交换机设备安装、调试(交换机 固定配置 ≤24口) (5)交换机设备安装、调试(交换机 固定配置 ≤8口) | 台 | 1
276 | 030507008003 | 监控摄像设备 | (1)彩色红外摄像机 | 台 | 2
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第17页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
277 | 030507008004 | 监控摄像设备 | (1)彩色红外半球摄像机 | 台 | 12
278 | 030502012003 | 信息插座 | (1)安装8位模块式信息插座(单口) | 个/块 | 33
279 | 030502012004 | 信息插座 | (1)AP面板 | 个/块 | 19
280 | 030411006011 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 48
281 | 030411006012 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 68
282 | 030904007003 | 消防广播(扬声器) | (1)扬声器 | 个 | 1
283 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | (1)入侵探测器(门磁、窗磁开关 有线) | 台 | 2
284 | 030507006003 | 出入口控制设备 | (1)智能门禁，含猫眼，防盗链 | 台 | 3
285 | 030507006004 | 出入口控制设备 | (1)智能门锁 | 台 | 14
286 | 030411001031 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 402.29
287 | 030411001032 | 配管 |  | m | 34
288 | 030411004026 | 配线 | (1)穿多芯软导线RVV2*1.5 | m | 19.04
289 | 030411004027 | 配线 | (1)穿多芯软导线RVV-4×1.0 | m | 217.29
290 | 030502007001 | 光缆 | (1)双绞线缆(管内穿放 ≤4对) | m | 435.11
火灾自动 报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
291 | 030413001010 | 铁构件 | (1)电缆桥架支撑架制作 (2)电缆桥架支撑架安装 | kg | 11.725
292 | 031201003007 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | m2 | 11.725
293 | 030411001033 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤25mm) | m | 2.29
294 | 030411001034 | 配管 | (1)钢管敷设(砖、混凝土结构暗配 公称直径≤20mm) | m | 1046.01
295 | 030411001035 | 配管 | (1)金属软管DN20 | m | 7.5
296 | 031002003030 | 套管 | (1)刚性防水套管制作(介质管道公称直径50mm以内) (2)刚性防水套管安装(介质管道公称直径50mm以内) | 个 | 1
297 | 010101007006 | 管沟土方 | (1)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称 | m
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第18页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
直径50mm以内0.6m深)
298 | 030411004028 | 配线 | (1)穿照明线WDZB1N-BYJ-4 | m | 494.86
299 | 030411004029 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 769.42
300 | 030411004030 | 配线 | (1)穿多芯软导线WDZBN-RYJS-4×1.5 | m | 179.89
301 | 030411004031 | 配线 | (1)线槽配线WDZB1N-BYJ-4 | m | 92.72
302 | 030411004032 | 配线 | (1)线槽配线WDZBN-RYJS-2×1.5 | m | 95.48
303 | 030411004033 | 配线 | (1)线槽配线WDZBN-RYJS-4×1.5 | m | 24.98
304 | 030408002001 | 控制电缆 | (1)室内铜芯控制电缆敷设WDZBN-KYJY-4X1.5 | m | 109.49
305 | 030408007001 | 控制电缆头 | (1)控制电缆终端头制作安装(电缆芯数≤6芯) | 个 | 4
306 | 030904001003 | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感烟探测器) | 个 | 64
307 | 030904001004 | 点型探测器 | (1)点型探测器安装(感温探测器) | 个 | 1
308 | 030904005001 | 声光报警器 | (1)消防警铃、声光报警器安装(声光报警器) | 个 | 13
309 | 030904003001 | 按钮 | (1)按钮安装(消火栓报警按钮) | 个 | 7
310 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | (1)消防广播(扬声器)安装(扬声器 吸顶式(3W-5W)) | 个 | 30
311 | 030904008006 | 模块(模块箱) | (1)消防专用模块(模块箱)安装(单输入模块) | 个/台 | 17
312 | 030904008007 | 模块(模块箱) | (1)消防专用模块(模块箱)安装(单输出模块) | 个/台 | 6
313 | 030904008008 | 模块(模块箱) | (1)消防专用模块(模块箱)安装(单输入单输出模块) | 个/台 | 6
314 | 030904008009 | 模块(模块箱) | (1)隔离模块 | 个/台 | 4
315 | 030904008010 | 模块(模块箱) | (1)消防专用模块(模块箱)安装(端子箱) | 个/台 | 1
316 | 030904012001 | 火灾报警系统控制主机 | (1)火灾报警控制器 | 台 | 1
317 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | (1)自动报警系统调试(512点以内) | 系统 | 1
318 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(水流指示器) | 个/部 | 3
319 | 030905003004 | 防火控制装置调试 | (1)消防控制装置接线(压力开关信号阀) | 个/部 | 7
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第19页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
320 | 030411006013 | 接线盒 | (1)普通开关、按钮安装(空白面板安装) | 个 | 15
321 | 030411006014 | 接线盒 | (1)接线盒安装(暗装接线盒) | 个 | 150
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
322 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | (1)等电位装置LEB | 台/块 | 19
323 | 030409002004 | 接地母线 | (1)接地母线敷设25*4镀锌扁钢 | m | 5.92
324 | 030409002005 | 接地母线 | (1)接地母线敷设40*4镀锌扁钢 | m | 22.486
325 | 030409002006 | 接地母线 | (1)接地母线敷设(户内接地母线敷设16圆钢接地) | m | 27.2
326 | 030411001036 | 配管 | (1)砖、混凝土结构暗配(外径≤20mm) | m | 63.9
327 | 030411004034 | 配线 | (1)穿动力线BVR-6 | m | 63.9
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
328 | 030701003003 | 空调器 | (1)室外机：MDV-560W/D2SN1-8V3(I) | 台/组 | 1
329 | 030701003004 | 空调器 | (1)室外机：MDV-400W/D2SN1-8U3(I) | 台/组 | 2
330 | 030701004009 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D40T3 | 台 | 6
331 | 030701004010 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D50T3 | 台 | 1
332 | 030701004011 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D45T3 | 台 | 1
333 | 030701004012 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D63T3 | 台 | 3
334 | 030701004013 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D22T3 | 台 | 5
335 | 030701004014 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D56T3 | 台 | 3
336 | 030701004015 | 风机盘管 | (1)风机盘管：MDV-D71T3 | 台 | 5
337 | 030701004016 | 一拖一风管机餐厅 KFR-72T2W/BN8-GC(3) | (1)一拖一风管机 KFR-72T2W/BN8-GC(3) (2)餐厅 | 台 | 2
338 | 030702001001 | 碳钢通风管道制作安装 | (1)(镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 长边长≤320mm | m2 | 140.62
339 | 031201003008 | 金属结构刷油 | (1)手工除锈(一般钢结构 轻锈) (2)一般钢结构(红丹防锈漆 第二遍) (3)一般钢结构(调和漆 第二遍) | m2 | 613.54
340 | 031001006025 | 塑料管 | (1)室内塑料排水管(粘接) 通气管 外径110mm以内 | m | 26.64
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第20页 共20页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
341 | 031001004008 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径Φ28.6 | m | 45.351
342 | 031001004009 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径Φ22.2 | m | 19.716
343 | 031001004010 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径Φ19.1 | m | 17.1
344 | 031001004011 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径Φ12.7 | m | 156.729
345 | 031001004012 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径15.9 | m | 156.729
346 | 031001004013 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径9.5 | m | 80.559
347 | 031001004014 | 铜管 | (1)室内(铜管(氧乙炔焊) 外径6.4 | m | 111.378
348 | 031004014010 | 给、排水附(配)件 | (1)紫铜分岐器 Ф15.9 | 个/组 | 14
349 | 031004014011 | 给、排水附(配)件 | (1)紫铜分岐器 Ф28.6 | 个/组 | 8
350 | 031004014012 | 给、排水附(配)件 | (1)紫铜分岐器 Ф22.2 | 个/组 | 3
351 | 031001006026 | 塑料管 | (1)空调凝结水塑料管(粘接)(外径32mm内) | m | 123.54
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
单体建筑
房屋建筑与装饰工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 砌筑工程
1.2 | 卫生间防水
1.3 | 楼地面工程
1.4 | 内墙柱面工程
1.5 | 天棚工程
1.6 | 其他装饰工程
1.7 | 拆除工程
1.8 | 门窗工程
2 | 其他总价措施费
2.1 | 砌筑工程
2.2 | 卫生间防水
2.3 | 楼地面工程
2.4 | 内墙柱面工程
2.5 | 天棚工程
2.6 | 其他装饰工程
2.7 | 拆除工程
2.8 | 门窗工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 砌筑工程
3.2 | 卫生间防水
3.3 | 楼地面工程
3.4 | 内墙柱面工程
3.5 | 天棚工程
3.6 | 其他装饰工程
3.7 | 拆除工程
3.8 | 门窗工程
安装工程
1 | 安全文明施工费
1.1 | 消火栓系统
1.2 | 喷淋系统
1.3 | 给水系统
1.4 | 热水系统
1.5 | 排水系统
1.6 | 强电系统
1.7 | 应急照明
1.8 | 智能化系统
1.9 | 火灾自动 报警
1.10 | 防雷接地
1.11 | 空调工程
总价措施项目清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 (元) | 费 率(%) | 金 额(元)
2 | 其他总价措施费
2.1 | 消火栓系统
2.2 | 喷淋系统
2.3 | 给水系统
2.4 | 热水系统
2.5 | 排水系统
2.6 | 强电系统
2.7 | 应急照明
2.8 | 智能化系统
2.9 | 火灾自动 报警
2.10 | 防雷接地
2.11 | 空调工程
3 | 扬尘污染防治措施费
3.1 | 消火栓系统
3.2 | 喷淋系统
3.3 | 给水系统
3.4 | 热水系统
3.5 | 排水系统
3.6 | 强电系统
3.7 | 应急照明
3.8 | 智能化系统
3.9 | 火灾自动 报警
3.10 | 防雷接地
3.11 | 空调工程
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
单价措施项目清单与计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [6 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[6 empty] | 综合单价 |  | 合价
单体建筑 | [8 empty] | 单项工程(17房屋建筑与装饰)
房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 单位工程(17房屋建筑与装饰)
砌筑工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
1 | 011701003002 | 砌筑脚手架 |  | m2 | 793.07
2 | 011703001002 | 垂直运输 | (1)垂直运输（包干价） | 项 | 1
3 | 011702008002 | 圈梁模板 | (1)＜3.6m | m2 | 98
卫生间防水 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
楼地面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
内墙柱面工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
天棚工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
其他装饰工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
拆除工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
门窗工程 | [8 empty] | 分项工程(17房屋建筑与装饰)
安装工程 | [8 empty] | 单位工程(17安装)
消火栓系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
4 | 031301017011 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
喷淋系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
5 | 031301017012 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
给水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
6 | 031301017013 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
热水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
7 | 031301017014 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
排水系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
8 | 031301017015 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
强电系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
9 | 031301017016 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
应急照明 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
10 | 031301017017 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
智能化系统 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
11 | 031301017018 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
火灾自动 报警 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
12 | 031301017019 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
防雷接地 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
13 | 031301017020 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
空调工程 | [8 empty] | 分项工程(17安装)
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 311779
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  | 311779 | ——

## 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额 | 311779
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 发包人检测费
5 | 工程噪音超标排污费
6 | 渣土收纳费
7 | 加固工程检测费用
合 计 |  | 311779 |  | ——

## 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) |  | 备 注
合 计 |  |  |  | ——

## 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础(元) | 费率(%) | 金额(元)
合 计

## 甲供材料一览表
甲供材料一览表
工程名称：长汀收费站房屋改造提升工程 | [9 empty] | 第1页 共1页
序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注
甲供材料费合计(元) | [7 empty] | --- | --- | --- | ---