## 封2控制价表
封2
华安片区房建设施修缮工程
采 购 控 制 价
采购控制价（小写）： |  | 774836元 | 其中：甲供材料费 | /
（大写）： |  | 柒拾柒万肆仟捌佰叁拾陆元 | 其中：甲供材料费 | /

## 表02工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 备注
1 | 华安所 | 407716.98
2 | 华安土楼所 | 160312.85
3 | 华安丰山所 | 88970.39
4 | 华安沙建所 | 29305.78
5 | 暂列金 | 64530 | 固定费用，不可竞争
6 | 安全生产费 | 24000 | 固定费用，不可竞争
合 计 |  | 774836

## 表04单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安所 土建单位工程 |  | 第1页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 252612.18
1.1 | 屋面及防水工程 |  | 74692.67
1.2 | 拆除工程 |  | 30296.08
1.3 | 楼地面装饰工程 |  | 18918.04
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 50469.48
1.5 | 天棚工程 |  | 21741.72
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 44290
1.7 | 门窗工程 |  | 12204.19
2 | 措施项目费 |  | 38275.18
2.1 | 总价措施项目费 |  | 3285.1
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 2645.94
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 316.37
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 322.79
2.2 | 单价措施项目费 |  | 34990.08
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 290887.36
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安所 安装单位工程 |  | 第2页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 114968.26
1.1 | 给排水工程 |  | 114968.26
2 | 措施项目费 |  | 1861.36
2.1 | 总价措施项目费 |  | 1319.4
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 1062.69
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 127.06
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 129.65
2.2 | 单价措施项目费 |  | 541.96
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 116829.62
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安土楼所 土建单位工程 |  | 第3页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 104910.92
1.1 | 屋面及防水工程 |  | 5359.77
1.2 | 拆除工程 |  | 16034.49
1.3 | 楼地面装饰工程 |  | 10914.26
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 28108.9
1.5 | 天棚工程 |  | 12543.3
1.6 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 23030.8
1.7 | 其他装饰工程 |  | 8919.4
2 | 措施项目费 |  | 1198.35
2.1 | 总价措施项目费 |  | 1198.35
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 965.18
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 115.41
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 117.76
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 106109.27
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安土楼所 安装单位工程 |  | 第4页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 53269.47
1.1 | 给排水工程 |  | 53269.47
2 | 措施项目费 |  | 934.11
2.1 | 总价措施项目费 |  | 612.14
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 493.04
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 58.95
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 60.15
2.2 | 单价措施项目费 |  | 321.97
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 54203.58
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安丰山所 土建单位工程 |  | 第5页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 73526.3
1.1 | 屋面及防水工程 |  | 3928.4
1.2 | 拆除工程 |  | 13096.33
1.3 | 楼地面装饰工程 |  | 8488.87
1.4 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 24906.6
1.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 22145
1.6 | 其他装饰工程 |  | 961.1
2 | 措施项目费 |  | 839.87
2.1 | 总价措施项目费 |  | 839.87
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 676.44
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 80.89
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 82.54
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 74366.17
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安丰山所 安装单位工程 |  | 第6页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 14067.03
1.1 | 给排水工程 |  | 14067.03
2 | 措施项目费 |  | 536.94
2.1 | 总价措施项目费 |  | 164.93
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 132.84
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 15.88
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 16.21
2.2 | 单价措施项目费 |  | 372.01
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 14603.97
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 华安沙建所 土建单位工程 |  | 第7页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 28974.82
1.1 | 屋面及防水工程 |  | 3980
1.2 | 拆除工程 |  | 6394.82
1.3 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  | 5313
1.4 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  | 13287
2 | 措施项目费 |  | 330.96
2.1 | 总价措施项目费 |  | 330.96
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 266.57
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 31.87
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 32.52
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 0
3.1 | 暂列金额 |  | 0
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 29305.78
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂列金 土建单位工程 |  | 第8页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 暂列金 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 32000
3.1 | 暂列金额 |  | 32000
3.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 32000
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂估价 华安所 |  | 第9页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 拆除构件 |  | 0
1.2 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 12100
3.1 | 暂列金额 |  | 12100
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 12100
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂估价 华安土楼所 |  | 第10页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 拆除构件 |  | 0
1.2 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 8250
3.1 | 暂列金额 |  | 8250
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 8250
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂估价 华安丰山所 |  | 第11页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 2500
3.1 | 暂列金额 |  | 2500
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 2500
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：华安片区房建设施修缮工程 暂估价 华安沙建所 |  | 第12页 共12页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 0
1.1 | 卫生间水固化 |  | 0
1.2 | 二次搬运 |  | 0
2 | 措施项目费 |  | 0
2.1 | 总价措施项目费 |  | 0
2.1.1 | 安全文明施工费 |  | 0
2.1.2 | 其他总价措施费 |  | 0
2.1.3 | 扬尘防治措施费 |  | 0
2.2 | 单价措施项目费 |  | 0
3 | 其他项目费 |  | 9680
3.1 | 暂列金额 |  | 9680
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费 |  | 0
合计=1+2+3 |  |  | 9680

## 表05分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [5 empty] | 第1页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010901002002 | 型材屋面 | 1.YX24-210-840型彩钢瓦 屋面制作安装 | m2 | 510 | 128.24 | 65402.4
2 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2 | 85.8 | 36.34 | 3117.97
3 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2 | 151.84 | 40.65 | 6172.3
小 计 | [6 empty] | 74692.67
二 | 拆除工程
1 | 01BC001001 | 拆除构件（原有卫 生间马桶、洗漱台 等构件) | 1.拆除构件（原有卫生间马 桶、洗漱台等构件) 2.建筑废渣外运 | 间 | 0 | 0 | 0
2 | 011604002001 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2 | 1000 | 18.9 | 18900
3 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2 | 85.8 | 12.83 | 1100.81
4 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2 | 151.84 | 38.29 | 5813.95
5 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 | 1.拆除天棚 (金属龙骨 金属 面) | m2 | 85.8 | 8.12 | 696.7
6 | 01BC001002 | 103.104.408房间 卫生间堵塞疏通 | 1.103.104.408房间卫生间堵 塞疏通 | 间 | 2 | 200 | 400
7 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3 | 63.04 | 53.69 | 3384.62
小 计 | [6 empty] | 30296.08
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003001 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地面瓷 砖,干水泥擦缝 | m2 | 85.8 | 220.49 | 18918.04
小 计 | [6 empty] | 18918.04
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [5 empty] | 第2页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
1 | 011201004001 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补/收费站正反立面 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2 | 1000 | 17.71 | 17710
2 | 011204003001 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2 | 151.84 | 215.75 | 32759.48
小 计 | [6 empty] | 50469.48
五 | 天棚工程
1 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 部位：卫生间 300X300铝扣板吊顶,做法参 11J930,-/H39 | m2 | 85.8 | 253.4 | 21741.72
小 计 | [6 empty] | 21741.72
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2 | 1000 | 44.29 | 44290
小 计 | [6 empty] | 44290
七 | 门窗工程
1 | 010807004002 | 金属纱窗 | 宿舍防蚊 1.金属纱网窗 (铝合金材质 ) | m2 | 120.12 | 101.6 | 12204.19
小 计 | [6 empty] | 12204.19
合 计 | [6 empty] | 252612.18
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安所_安装单位工程 | [5 empty] | 第3页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN200 | m | 15 | 93.74 | 1406.1
2 | 010101007002 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(200mm以内) 1.5m深) | m | 15 | 134.62 | 2019.3
3 | 031004006002 | 大便器 | 1.坐式大便器 采用虹吸式（ 品牌业主自选） | 组 | 26 | 1274.55 | 33138.3
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 26 | 55.88 | 1452.88
5 | 031004010001 | 淋浴器 | 1.淋浴器 | 套 | 26 | 729.44 | 18965.44
6 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.成品洗手盆、柜子、梳妆 镜 2.800*550*500mm（不锈钢 柜体、含镜子） 3.含水龙头及配件、成套下 水配件 | 组 | 26 | 2000 | 52000
7 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.300*600方形格栅荧光灯 | 套 | 26 | 222.69 | 5789.94
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.钢制灯头盒 | 个 | 26 | 7.55 | 196.3
小 计 | [6 empty] | 114968.26
合 计 | [6 empty] | 114968.26
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [5 empty] | 第4页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010904002002 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2 | 49.5 | 36.34 | 1798.83
2 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2 | 87.6 | 40.65 | 3560.94
小 计 | [6 empty] | 5359.77
二 | 拆除工程
1 | 01BC001003 | 拆除构件（原有卫 生间马桶、洗漱台 等构件) | 1.拆除构件（原有卫生间马 桶、洗漱台等构件) 2.建筑废渣外运 | 间 | 0 | 0 | 0
2 | 011604002002 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2 | 520 | 18.9 | 9828
3 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2 | 49.5 | 12.83 | 635.09
4 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2 | 87.6 | 38.29 | 3354.2
5 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面 拆除 |  | m2 | 49.5 | 8.12 | 401.94
6 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3 | 33.81 | 53.69 | 1815.26
小 计 | [6 empty] | 16034.49
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003002 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地砖,干 水泥擦缝 | m2 | 49.5 | 220.49 | 10914.26
小 计 | [6 empty] | 10914.26
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补/新圩养护站 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2 | 520 | 17.71 | 9209.2
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [5 empty] | 第5页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
2 | 011204003002 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2 | 87.6 | 215.75 | 18899.7
小 计 | [6 empty] | 28108.9
五 | 天棚工程
1 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 部位：卫生间 300X300铝扣板吊顶,做法参 11J930,-/H39 | m2 | 49.5 | 253.4 | 12543.3
小 计 | [6 empty] | 12543.3
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001002 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2 | 520 | 44.29 | 23030.8
小 计 | [6 empty] | 23030.8
七 | 其他装饰工程
1 | 010507003001 | 电缆沟、地沟、明 暗沟 | 室外排水沟 1.C20混凝土暗沟（12J003- 10/A3、a/A2） ( 铸铁盖板 300×400) | m | 10 | 891.94 | 8919.4
小 计 | [6 empty] | 8919.4
合 计 | [6 empty] | 104910.92
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安土楼所_安装单位工程 | [5 empty] | 第6页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 室外 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN200 | m | 12 | 93.74 | 1124.88
2 | 010101007001 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(200mm以内) 1.5m深) | m | 12 | 134.62 | 1615.44
3 | 031004006001 | 大便器 | 1.蹲便器 | 组 | 15 | 710.16 | 10652.4
4 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 15 | 55.88 | 838.2
5 | 031004010002 | 淋浴器 | 1.淋浴器 | 套 | 15 | 602.57 | 9038.55
6 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.成品洗手盆、柜子、梳妆 镜 2.800*550*500mm（不锈钢 柜体、含镜子） 3.含水龙头及配件、成套下 水配件 | 组 | 15 | 2000 | 30000
小 计 | [6 empty] | 53269.47
合 计 | [6 empty] | 53269.47
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [5 empty] | 第7页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010904002003 | 楼(地)面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层(两 道) | m2 | 38.5 | 36.34 | 1399.09
2 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 部位：卫生间 1、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） | m2 | 27.84 | 40.65 | 1131.7
3 | 010902010001 | 上人孔盖板 | 1.出屋面天井漏水修补（安 装检修孔一座） | 座 | 1 | 1397.61 | 1397.61
小 计 | [6 empty] | 3928.4
二 | 拆除工程
1 | 011604002004 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2 | 500 | 18.9 | 9450
2 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖地面 | m2 | 38.5 | 12.83 | 493.96
3 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1.拆除卫生间瓷砖墙面 | m2 | 28.62 | 38.29 | 1095.86
4 | 011614008001 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间拖把池拆除（ 0.5×0.5×0.5m) | m | 0.5 | 47.2 | 23.6
5 | 011614008002 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间洗手台拆除（ 2×0.6宽） | m | 2 | 57.84 | 115.68
6 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.公共卫生间及小便槽隔断 拆除 | m2 | 22 | 7.54 | 165.88
7 | 011614008003 | 块料、石材台池槽 拆除 | 1.公共卫生间蹲盆拆除 | m | 3.6 | 97.68 | 351.65
8 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3 | 26.07 | 53.69 | 1399.7
小 计 | [6 empty] | 13096.33
三 | 楼地面装饰工程
1 | 011102003003 | 块料楼地面 | 部位：卫生间 1、水泥浆一道(内掺建筑胶 ) 2、最薄处20厚1:3水泥砂浆 找坡层,抹平 3、1.5厚聚氨酯防水层(两 道)（计入防水） 4、30厚1:3水泥砂浆结合层 5、8厚400*400防滑地砖,干 水泥擦缝 | m2 | 38.5 | 220.49 | 8488.87
小 计 | [6 empty] | 8488.87
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [5 empty] | 第8页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
1 | 011204003003 | 块料墙面 | 部位：卫生间 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、1.5厚聚氨酯防水层（计 入防水） 5、400*800釉面砖,用专用 胶粘剂粘贴 | m2 | 27.84 | 215.759 | 6006.73
2 | 011204003004 | 块料墙面 | 部位：墙面瓷砖脱落重新修 补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、6厚1:0.3:2.5水泥石灰 膏砂浆分层压实抹平 5、釉面砖,用专用胶粘剂粘 贴 | m2 | 0.78 | 215.76 | 168.29
3 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜 色:18厚一级抗倍特板 | m2 | 21.6 | 449.68 | 9713.09
4 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.隔板材料品种、规格、颜 色:18厚一级抗倍特板 | m2 | 0.4 | 409.35 | 163.74
5 | 011201004004 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2 | 500 | 17.71 | 8855
小 计 | [6 empty] | 24906.6
五 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001004 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2 | 500 | 44.29 | 22145
小 计 | [6 empty] | 22145
六 | 其他装饰工程
1 | 011505001003 | 洗漱台 | 公共卫生间 1.成品大理石洗手台制作安 装（2*0.6*0.9m) | m | 2 | 480.55 | 961.1
小 计 | [6 empty] | 961.1
合 计 | [6 empty] | 73526.3
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安丰山所_安装单位工程 | [5 empty] | 第9页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 给排水工程
1 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.拖把池 | 组 | 2 | 541.35 | 1082.7
2 | 031004006003 | 大便器 | 1.蹲便器 | 组 | 6 | 710.16 | 4260.96
3 | 031004014003 | 给、排水附(配)件 | 1.地漏DN50 | 个 | 4 | 55.88 | 223.52
4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN100 | m | 30 | 62.82 | 1884.6
5 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 UPVC塑料 排水管（承插粘接）DN50 | m | 25 | 36.16 | 904
6 | 010101007003 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(100 mm以内) 1.0m深) | m | 30 | 78.59 | 2357.7
7 | 010101007004 | 管沟土方 | 1.管道挖填土方 (管道公称直 径(50mm以内) 1.0m深) | m | 25 | 72.99 | 1824.75
8 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 室内 PP-R管 (1.25MPa 热熔连接) DN25 2.管道消毒、冲洗 公称直径 (25mm以内) | m | 40 | 38.22 | 1528.8
小 计 | [6 empty] | 14067.03
合 计 | [6 empty] | 14067.03
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：华安沙建所_土建单位工程 | [5 empty] | 第10页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 屋面及防水工程
1 | 010902007001 | 屋面天沟、檐沟防 水 | 屋面天沟漏水修补 1.屋面檐沟防水砂浆 2.2厚聚氨酯防水涂膜 | m2 | 50 | 79.6 | 3980
2 | 01BC001004 | 卫生间水固化 | 1.卫生间水固化 | 间 | 0 | 0 | 0
小 计 | [6 empty] | 3980
二 | 拆除工程
1 | 011604002003 | 立面抹灰层 | 1.拆除原有涂料墙面至底层 | m2 | 300 | 18.9 | 5670
2 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:自行考虑 3.人工装车 | m3 | 13.5 | 53.69 | 724.82
小 计 | [6 empty] | 6394.82
三 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201004003 | 立面砂浆找平层 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、凿除原墙面装修层至底 层（计入拆除） 2、聚合物水泥砂浆修补墙 面 3、3厚外加剂专用砂浆抹基 面刮糙 4、无机涂料两道（计入油 漆） | m2 | 300 | 17.71 | 5313
小 计 | [6 empty] | 5313
四 | 油漆、涂料、裱糊工程
1 | 011406001003 | 抹灰面油漆涂料 | 部位：墙面原有抹灰面脱落 油漆修补 1、无机涂料两道 | m2 | 300 | 44.29 | 13287
小 计 | [6 empty] | 13287
合 计 | [6 empty] | 28974.82
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂列金_土建单位工程 | [5 empty] | 第11页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 暂列金
合 计 | [6 empty] | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安所 | [5 empty] | 第12页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安土楼所 | [5 empty] | 第13页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安丰山所 | [5 empty] | 第14页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：暂估价_华安沙建所 | [5 empty] | 第15页 共15页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合 单价 | 合 价
一 | 卫生间水固化
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0

## 表07单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安所_土建单位工程 | [6 empty] | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001001 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 0 | 0
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 3000 | 0
小 计 | [6 empty] | 0
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1.外装饰吊篮使 用费 2.外装饰吊篮安 拆费 3.外装饰吊篮移 位费 | m2 | 816 | 42.88 | 34990.08
(1) | 10117023 | 外装饰吊篮使用 费 |  | m2 | 816 | 39.95 | 32599.2
(2) | 10117024 | 外装饰吊篮安拆 费 |  | 台次 | 1 | 1659.68 | 1659.68
(3) | 10117025 | 外装饰吊篮移位 费 |  | 台次 | 1 | 731.42 | 731.42
小 计 | [6 empty] | 34990.08
五 | 天棚工程
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
七 | 门窗工程
合 计 | [6 empty] | 34990.08
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安所_安装单位工程 | [6 empty] | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 541.96 | 541.96
(1) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元 | 370.23 | 1.28 | 473.89
(2) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元 | 0 | 1.28 | 0
(3) | JSJ005 | 电气设备安装脚 手架搭拆费 |  | 元 | 53.183 | 1.28 | 68.07
小 计 | [6 empty] | 541.96
合 计 | [6 empty] | 541.96
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安土楼所_土建单位工程 | [6 empty] | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001002 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 0 | 0
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 3000 | 0
小 计 | [6 empty] | 0
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
五 | 天棚工程
六 | 油漆、涂料、裱糊工程
七 | 其他装饰工程
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安土楼所_安装单位工程 | [6 empty] | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 321.97 | 321.97
(1) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元 | 0 | 1.28 | 0
(2) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元 | 251.541 | 1.28 | 321.97
小 计 | [6 empty] | 321.97
合 计 | [6 empty] | 321.97
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安丰山所_土建单位工程 | [6 empty] | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001003 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 0 | 0
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 2500 | 0
小 计 | [6 empty] | 0
三 | 楼地面装饰工程
四 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
五 | 油漆、涂料、裱糊工程
六 | 其他装饰工程
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安丰山所_安装单位工程 | [6 empty] | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 给排水工程
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 | 372.01 | 372.01
(1) | JSJ010 | 给排水、采暖、 燃气脚手架搭拆 费 |  | 元 | 290.635 | 1.28 | 372.01
(2) | JSJ009 | 消防脚手架搭拆 费 |  | 元 | 0 | 1.28 | 0
小 计 | [6 empty] | 372.01
合 计 | [6 empty] | 372.01
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：华安沙建所_土建单位工程 | [6 empty] | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 屋面及防水工程
二 | 拆除工程
1 | 011708001004 | 二次搬运 | 1.搬运内容:建 筑垃圾及施工材 料等 2.搬运距离:自 行考虑 | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 0 | 0
(1) | bc | 二次搬运 |  | 项（ 或其 他计 量单 位） | 0 | 2000 | 0
小 计 | [6 empty] | 0
三 | 墙柱面装饰与隔断、幕墙工程
四 | 油漆、涂料、裱糊工程
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂列金_土建单位工程 | [6 empty] | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 暂列金
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安所 | [6 empty] | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安土楼所 | [6 empty] | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 拆除构件
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安丰山所 | [6 empty] | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：暂估价_华安沙建所 | [6 empty] | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一 | 卫生间水固化
二 | 二次搬运
合 计 | [6 empty] | 0